山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-18 | 01:00 | 14.399 | 2.161 | 148.52 |
|  | 02:00 | 14.2 | 2.722 | 141.81 |
|  | 03:00 | 14.156 | 2.513 | 143.53 |
|  | 04:00 | 14.621 | 3.295 | 149.81 |
|  | 05:00 | 12.458 | 2.61 | 120.99 |
|  | 06:00 | 14.869 | 1.819 | 137.36 |
|  | 07:00 | 15.707 | 2.87 | 136.92 |
|  | 08:00 | 15.739 | 3.553 | 142.26 |
|  | 09:00 | 16.083 | 3.301 | 139.53 |
|  | 10:00 | 15.861 | 4.514 | 153.12 |
|  | 11:00 | 15.578 | 4.133 | 157.15 |
|  | 12:00 | 14.905 | 6.278 | 133.31 |
|  | 13:00 | 14.209 | 2.458 | 159.87 |
|  | 14:00 | 12.717 | 2.471 | 153.86 |
|  | 15:00 | 12.046 | 2.191 | 136.82 |
|  | 16:00 | 13.178 | 3.162 | 162.58 |
|  | 17:00 | 12.915 | 2.316 | 143.48 |
|  | 18:00 | 12.51 | 3.015 | 141.16 |
|  | 19:00 | 12.856 | 2.733 | 143.09 |
|  | 20:00 | 13.761 | 2.275 | 142.07 |
|  | 21:00 | 13.467 | 2.54 | 135.64 |
|  | 22:00 | 14.371 | 2.47 | 143.62 |
|  | 23:00 | 14.676 | 4.253 | 134.97 |
|  | 24:00 | 15.085 | 5.262 | 137.21 |
| 平均 |  | 14.18 | 3.12 | 143.28 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.70 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲