山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    19  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-19 | 01:00 | 11.321 | 2.123 | 106.73 |
|  | 02:00 | 14.998 | 2.92 | 18.33 |
|  | 03:00 | 15.556 | 3.028 | 151.9 |
|  | 04:00 | 13.996 | 4.567 | 143.87 |
|  | 05:00 | 15.718 | 3.345 | 160.81 |
|  | 06:00 | 15.134 | 3.029 | 140.19 |
|  | 07:00 | 15.429 | 3.658 | 150.77 |
|  | 08:00 | 16.102 | 3.431 | 138.23 |
|  | 09:00 | 15.224 | 4.61 | 139.97 |
|  | 10:00 | 15.189 | 3.962 | 157.69 |
|  | 11:00 | 14.235 | 2.864 | 159.5 |
|  | 12:00 | 13.923 | 3.173 | 146.24 |
|  | 13:00 | 13.542 | 3.721 | 142.42 |
|  | 14:00 | 12.483 | 2.773 | 126.36 |
|  | 15:00 | 12.842 | 3.282 | 127.82 |
|  | 16:00 | 12.718 | 2.68 | 136.77 |
|  | 17:00 | 13.623 | 3.319 | 131.65 |
|  | 18:00 | 13.657 | 2.708 | 146.92 |
|  | 19:00 | 13.416 | 2.984 | 139.1 |
|  | 20:00 | 13.39 | 2.838 | 132.08 |
|  | 21:00 | 13.57 | 4.284 | 143.42 |
|  | 22:00 | 13.356 | 3.487 | 136.55 |
|  | 23:00 | 13.58 | 2.578 | 143.4 |
|  | 24:00 | 14.1 | 3.517 | 130.57 |
| 平均 |  | 14.05 | 3.29 | 135.47 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 14.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲