山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    26  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-26 | 01:00 | 17.352 | 5.916 | 166.3 |
|  | 02:00 | 17.159 | 101.7 | 159.38 |
|  | 03:00 | 17.635 | 74.203 | 162.41 |
|  | 04:00 | 17.713 | 38.261 | 184.84 |
|  | 05:00 | 17.066 | 3.2 | 152.21 |
|  | 06:00 | 18.499 | 49.215 | 156.95 |
|  | 07:00 | 17.251 | 83.046 | 152.51 |
|  | 08:00 | 16.688 | 9.086 | 147.18 |
|  | 09:00 | 16.125 | 82.115 | 164.96 |
|  | 10:00 | 16.261 | 3.353 | 177.03 |
|  | 11:00 | 15.172 | 10.571 | 143.72 |
|  | 12:00 | 15.984 | 4.179 | 178.78 |
|  | 13:00 | 15.225 | 2.836 | 177.35 |
|  | 14:00 | 14.797 | 3.158 | 167.24 |
|  | 15:00 | 13.632 | 9.771 | 167.66 |
|  | 16:00 | 13.437 | 7.353 | 157.4 |
|  | 17:00 | 14.102 | 143.99 | 161.46 |
|  | 18:00 | 13.916 | 3.607 | 151.23 |
|  | 19:00 | 14.157 | 2.136 | 157.36 |
|  | 20:00 | 14.62 | 5.039 | 149.52 |
|  | 21:00 | 14.373 | 3.377 | 147.8 |
|  | 22:00 | 15.256 | 3.013 | 147.22 |
|  | 23:00 | 15.296 | 32.096 | 160.06 |
|  | 24:00 | 15.079 | 2.308 | 169.37 |
| 平均 |  | 15.70 | 28.48 | 160.83 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-26 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲