山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-29 | 01:00 | 13.187 | 2.909 | 161.81 |
|  | 02:00 | 13.76 | 4.458 | 154.46 |
|  | 03:00 | 14 | 4.572 | 159.73 |
|  | 04:00 | 14.154 | 4.215 | 156.21 |
|  | 05:00 | 13.665 | 3.476 | 163.26 |
|  | 06:00 | 13.915 | 5.584 | 161.58 |
|  | 07:00 | 13.512 | 3.206 | 148.9 |
|  | 08:00 | 14.381 | 15.406 | 151.06 |
|  | 09:00 | 13.256 | 3.569 | 128.78 |
|  | 10:00 | 12.788 | 45.484 | 163.84 |
|  | 11:00 | 10.478 | 1.582 | 151.87 |
|  | 12:00 | 11.143 | 2.573 | 149.27 |
|  | 13:00 | 10.948 | 3.483 | 158.85 |
|  | 14:00 | 10.832 | 2.806 | 159.71 |
|  | 15:00 | 10.819 | 18.103 | 150.52 |
|  | 16:00 | 10.737 | 3.718 | 158.02 |
|  | 17:00 | 11.24 | 98.705 | 164.7 |
|  | 18:00 | 11.49 | 93.841 | 147.59 |
|  | 19:00 | 7.371 | 59.939 | 88.374 |
|  | 20:00 | 11.991 | 80.282 | 150.3 |
|  | 21:00 | 12.415 | 58.731 | 173.68 |
|  | 22:00 | 12.69 | 58.146 | 157.4 |
|  | 23:00 | 13.117 | 54.163 | 154.89 |
|  | 24:00 | 13.46 | 62.151 | 150.88 |
| 平均 |  | 12.31 | 28.80 | 152.74 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.50 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.93 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.44 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲