山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-6 | 01:00 | 14.496 | 2.881 | 125.48 |
|  | 02:00 | 14.566 | 3.19 | 128.6 |
|  | 03:00 | 14.595 | 3.553 | 135.24 |
|  | 04:00 | 14.544 | 3.636 | 126.53 |
|  | 05:00 | 14.517 | 3.119 | 115.89 |
|  | 06:00 | 14.466 | 3.749 | 128.09 |
|  | 07:00 | 13.659 | 3.326 | 119.02 |
|  | 08:00 | 14.971 | 2.031 | 133.08 |
|  | 09:00 | 14.118 | 1.868 | 118.62 |
|  | 10:00 | 15.898 | 2.473 | 133.8 |
|  | 11:00 | 14.874 | 1.551 | 121.24 |
|  | 12:00 | 14.855 | 3.372 | 137.22 |
|  | 13:00 | 15.175 | 3.745 | 146.8 |
|  | 14:00 | 15.789 | 3.494 | 139.03 |
|  | 15:00 | 15.842 | 2.384 | 129.52 |
|  | 16:00 | 15.863 | 2.328 | 153.55 |
|  | 17:00 | 15.367 | 3.316 | 139.62 |
|  | 18:00 | 16.163 | 3.296 | 147.79 |
|  | 19:00 | 16.39 | 6.175 | 127.03 |
|  | 20:00 | 16.575 | 2.551 | 176.75 |
|  | 21:00 | 16.503 | 2.443 | 148.98 |
|  | 22:00 | 16.641 | 2.733 | 142.06 |
|  | 23:00 | 16.702 | 52.02 | 145.77 |
|  | 24:00 | 16.588 | 3.492 | 139.38 |
| 平均 |  | 15.38 | 5.11 | 135.80 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲