山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    8  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-8 | 01:00 | 17.851 | 5.74 | 142.09 |
|  | 02:00 | 17.575 | 3.003 | 136.95 |
|  | 03:00 | 18.034 | 3.684 | 136.19 |
|  | 04:00 | 17.313 | 5.109 | 139.15 |
|  | 05:00 | 18.036 | 4.137 | 140.89 |
|  | 06:00 | 18.796 | 3.433 | 161.29 |
|  | 07:00 | 17.954 | 3.23 | 146.15 |
|  | 08:00 | 17.718 | 2.691 | 216.49 |
|  | 09:00 | 17.143 | 2.138 | 177.69 |
|  | 10:00 | 15.712 | 2.364 | 174.51 |
|  | 11:00 | 14.224 | 4.843 | 170.13 |
|  | 12:00 | 13.342 | 6.106 | 145.02 |
|  | 13:00 | 13.078 | 5.998 | 111.21 |
|  | 14:00 | 12.913 | 2.867 | 126.27 |
|  | 15:00 | 12.382 | 2.542 | 127.73 |
|  | 16:00 | 13.005 | 2.707 | 150.71 |
|  | 17:00 | 13.384 | 2.946 | 145.99 |
|  | 18:00 | 13.643 | 3.721 | 129.31 |
|  | 19:00 | 13.673 | 2.454 | 141.27 |
|  | 20:00 | 14.717 | 2.895 | 147.06 |
|  | 21:00 | 15.357 | 2.456 | 148.26 |
|  | 22:00 | 15.803 | 3.749 | 149.21 |
|  | 23:00 | 16.14 | 4.283 | 150.87 |
|  | 24:00 | - | - | - |
| 平均 |  | 15.56 | 3.61 | 148.45 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 设备故障断电跳闸数据异常缺失。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.8 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲