山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-10 | 01:00 | 14.827 | 3.174 | 151.4 |
|  | 02:00 | 15.343 | 3.909 | 155.14 |
|  | 03:00 | 15.198 | 1.936 | 143.36 |
|  | 04:00 | 14.905 | 4.933 | 133.62 |
|  | 05:00 | 15.469 | 3.666 | 136.74 |
|  | 06:00 | 15.241 | 2.556 | 156.25 |
|  | 07:00 | 16.167 | 4.029 | 141.41 |
|  | 08:00 | 16.288 | 5.146 | 157.47 |
|  | 09:00 | 14.778 | 3.254 | 1.829 |
|  | 10:00 | 13.918 | 2.644 | 1.699 |
|  | 11:00 | 12.167 | 2.82 | 2.312 |
|  | 12:00 | 12.28 | 2.058 | 144.29 |
|  | 13:00 | 10.254 | 3.561 | 138 |
|  | 14:00 | 9.824 | 3.507 | 4.661 |
|  | 15:00 | 9.645 | 3.267 | 1.216 |
|  | 16:00 | 10.561 | 2.79 | 1.489 |
|  | 17:00 | 10.919 | 2.682 | 2.306 |
|  | 18:00 | 9.843 | 9.789 | 117.71 |
|  | 19:00 | 11.505 | 12.668 | 166.51 |
|  | 20:00 | 12.346 | 11.885 | 152.76 |
|  | 21:00 | 12.433 | 12.31 | 143.74 |
|  | 22:00 | 12.82 | 12.585 | 152.43 |
|  | 23:00 | 12.723 | 12.495 | 141.02 |
|  | 24:00 | 12.89 | 11.496 | 138.67 |
| 平均 |  | 13.01 | 5.80 | 103.58 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.3 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.2 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.29 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲