山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-11 | 01:00 | 12.915 | 12.754 | 123.05 |
|  | 02:00 | 13.094 | 28.243 | 114.98 |
|  | 03:00 | 13.559 | 11.227 | 131.74 |
|  | 04:00 | 13.472 | 11.364 | 122.12 |
|  | 05:00 | 13.659 | 12.164 | 119.43 |
|  | 06:00 | 13.707 | 11.797 | 129.99 |
|  | 07:00 | 13.752 | 12.151 | 135.78 |
|  | 08:00 | 14.306 | 12.397 | 127.09 |
|  | 09:00 | 13.64 | 12.036 | 128.81 |
|  | 10:00 | 13.504 | 11.492 | 135.32 |
|  | 11:00 | 12.015 | 9.846 | 128.53 |
|  | 12:00 | 11.639 | 9.875 | 138.15 |
|  | 13:00 | 11.077 | 10.122 | 93.219 |
|  | 14:00 | 10.479 | 11.75 | 135.67 |
|  | 15:00 | 10.584 | 12.184 | 138.26 |
|  | 16:00 | 10.379 | 10.959 | 146.34 |
|  | 17:00 | 11.258 | 12.109 | 138.39 |
|  | 18:00 | 11.127 | 11.781 | 132.39 |
|  | 19:00 | 11.224 | 11.378 | 146.59 |
|  | 20:00 | 11.722 | 12.255 | 151.12 |
|  | 21:00 | 12.161 | 12.228 | 153.84 |
|  | 22:00 | 11.928 | 11.09 | 129.65 |
|  | 23:00 | 9.46 | 9.266 | 106.39 |
|  | 24:00 | 12.201 | 11.593 | 141.68 |
| 平均 |  | 12.20 | 12.17 | 131.19 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.17 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.57 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.39 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲