山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-12 | 01:00 | 12.259 | 12.647 | 129.5 |
|  | 02:00 | 12.842 | 13.382 | 135.52 |
|  | 03:00 | 12.749 | 11.551 | 116.09 |
|  | 04:00 | 12.44 | 11.672 | 119.25 |
|  | 05:00 | 13.32 | 12.235 | 127.98 |
|  | 06:00 | 13.408 | 11.802 | 155.62 |
|  | 07:00 | 14.994 | 11.58 | 156.39 |
|  | 08:00 | 14.687 | 12.265 | 148.66 |
|  | 09:00 | 14.349 | 11.856 | 147.82 |
|  | 10:00 | 13.462 | 13.671 | 148.11 |
|  | 11:00 | 12.655 | 11.857 | 157.35 |
|  | 12:00 | 11.747 | 11.475 | 152.68 |
|  | 13:00 | 11.616 | 11.877 | 161.77 |
|  | 14:00 | 11.58 | 12.22 | 165.41 |
|  | 15:00 | 11.831 | 11.968 | 166.06 |
|  | 16:00 | 11.735 | 11.141 | 136.49 |
|  | 17:00 | 11.589 | 11.873 | 151.07 |
|  | 18:00 | 11.644 | 12.122 | 157.95 |
|  | 19:00 | 12.659 | 11.724 | 165.46 |
|  | 20:00 | 13.067 | 12.263 | 155.65 |
|  | 21:00 | 13.003 | 12.112 | 167.1 |
|  | 22:00 | 12.285 | 10.367 | 157.92 |
|  | 23:00 | 13.076 | 11.072 | 170.4 |
|  | 24:00 | 14.445 | 12.114 | 166.63 |
| 平均 |  | 12.81 | 11.95 | 150.70 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.3 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.6 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲