山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-16 | 01:00 | 10.161 | 12.745 | 161.25 |
|  | 02:00 | 9.975 | 11.474 | 147.92 |
|  | 03:00 | 10.186 | 12.257 | 134.08 |
|  | 04:00 | 10.774 | 12.521 | 134.04 |
|  | 05:00 | 11.034 | 12.049 | 165.88 |
|  | 06:00 | 11.625 | 12.755 | 147.08 |
|  | 07:00 | 11.345 | 12.103 | 160.05 |
|  | 08:00 | 11.631 | 13.839 | 144.38 |
|  | 09:00 | 10.608 | 12.269 | 144.4 |
|  | 10:00 | 10.25 | 12.17 | 148.01 |
|  | 11:00 | 9.797 | 11.67 | 126.23 |
|  | 12:00 | 10.356 | 12.464 | 146.17 |
|  | 13:00 | 10.442 | 11.729 | 141.66 |
|  | 14:00 | 10.012 | 12.602 | 136.62 |
|  | 15:00 | 9.968 | 11.421 | 139.82 |
|  | 16:00 | 10.229 | 11.361 | 134.18 |
|  | 17:00 | 11.105 | 13.3 | 135.1 |
|  | 18:00 | 10.688 | 11.552 | 142.05 |
|  | 19:00 | 10.576 | 11.679 | 151.42 |
|  | 20:00 | 11.494 | 12.207 | 157.03 |
|  | 21:00 | 12.428 | 12.375 | 158.76 |
|  | 22:00 | 12.2 | 11.537 | 144.01 |
|  | 23:00 | 12.616 | 11.32 | 138.96 |
|  | 24:00 | 12.729 | 12.536 | 136.56 |
| 平均 |  | 10.93 | 12.16 | 144.82 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.17 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.47 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲