山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-18 | 01:00 | 12.698 | 12.154 | 104.72 |
|  | 02:00 | 12.931 | 12.84 | 115.29 |
|  | 03:00 | 12.563 | 12.005 | 108.25 |
|  | 04:00 | 12.357 | 12.512 | 112.44 |
|  | 05:00 | 12.621 | 13.0003 | 113.19 |
|  | 06:00 | 12.836 | 11.541 | 108.66 |
|  | 07:00 | 12.802 | 11.308 | 119.45 |
|  | 08:00 | 11.974 | 12.099 | 111.79 |
|  | 09:00 | 12.39 | 12.238 | 117.31 |
|  | 10:00 | 12.204 | 12.17 | 99.793 |
|  | 11:00 | 12.256 | 10.835 | 121.57 |
|  | 12:00 | 9.716 | 97.681 | 64.51 |
|  | 13:00 | 12.451 | 10.785 | 122.55 |
|  | 14:00 | 12.391 | 8.167 | 111.34 |
|  | 15:00 | 10.086 | 4.862 | 94.604 |
|  | 16:00 | 12.295 | 8.227 | 121.65 |
|  | 17:00 | 12.675 | 13.244 | 90.215 |
|  | 18:00 | 11.351 | 10.817 | 100.81 |
|  | 19:00 | 11.767 | 11.425 | 95.865 |
|  | 20:00 | 11.608 | 11.673 | 92.508 |
|  | 21:00 | 11.322 | 11.278 | 94.096 |
|  | 22:00 | 11.866 | 11.211 | 104.63 |
|  | 23:00 | 11.975 | 12.165 | 117.1 |
|  | 24:00 | 11.748 | 11.872 | 84.213 |
| 平均 |  | 12.04 | 14.84 | 105.27 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.83 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.13 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.39 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲