山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-22 | 01:00 | 11.863 | 10.38 | 131.45 |
|  | 02:00 | 12.411 | 9.025 | 119.19 |
|  | 03:00 | 12.912 | 10.06 | 117.12 |
|  | 04:00 | 13.375 | 11.956 | 126.08 |
|  | 05:00 | 13.03 | 11.647 | 131.14 |
|  | 06:00 | 13.197 | 12.115 | 134.38 |
|  | 07:00 | 13.465 | 11.015 | 130.76 |
|  | 08:00 | 12.932 | 12.11 | 113.31 |
|  | 09:00 | 12.204 | 12.785 | 89.91 |
|  | 10:00 | 11.671 | 11.44 | 141.53 |
|  | 11:00 | 10.275 | 11.929 | 135.87 |
|  | 12:00 | 10.23 | 11.733 | 132.95 |
|  | 13:00 | 10.095 | 11.71 | 118.5 |
|  | 14:00 | 10.171 | 11.8 | 133.25 |
|  | 15:00 | 10.352 | 13.114 | 133.47 |
|  | 16:00 | 9.308 | 10.453 | 111.93 |
|  | 17:00 | 10.568 | 13.969 | 134.04 |
|  | 18:00 | 11.008 | 11.754 | 130.47 |
|  | 19:00 | 9.862 | 10.541 | 116.77 |
|  | 20:00 | 10.912 | 13.911 | 147.83 |
|  | 21:00 | 11.754 | 10.223 | 145.69 |
|  | 22:00 | 11.267 | 13.287 | 138.58 |
|  | 23:00 | 11.511 | 12.727 | 130.54 |
|  | 24:00 | 11.753 | 12.84 | 129.52 |
| 平均 |  | 11.51 | 11.77 | 128.10 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.47 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲