山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-24 | 01:00 | 11.731 | 12.787 | 122.86 |
|  | 02:00 | 11.2 | 11.007 | 118.91 |
|  | 03:00 | 11.323 | 11.378 | 97.643 |
|  | 04:00 | 11.51 | 11.237 | 107.14 |
|  | 05:00 | 11.895 | 11.045 | 107.3 |
|  | 06:00 | 12.907 | 9.942 | 105.38 |
|  | 07:00 | 3.898 | 5.087 | 62.572 |
|  | 08:00 | 12.538 | 10.672 | 115.41 |
|  | 09:00 | 11.35 | 14.541 | 103.06 |
|  | 10:00 | 11.171 | 12.807 | 141.67 |
|  | 11:00 | 10.299 | 11.397 | 137.29 |
|  | 12:00 | 9.243 | 11.624 | 139.43 |
|  | 13:00 | 12.071 | 18.026 | 110.49 |
|  | 14:00 | 12.128 | 14.406 | 182.66 |
|  | 15:00 | 12.009 | 14.259 | 150.14 |
|  | 16:00 | 11.91 | 16.989 | 167.28 |
|  | 17:00 | 12.385 | 15.716 | 177.41 |
|  | 18:00 | 13.103 | 15.032 | 169.38 |
|  | 19:00 | 13.64 | 16.517 | 184.65 |
|  | 20:00 | 13.98 | 14.354 | 177.27 |
|  | 21:00 | 14.036 | 14.651 | 165.56 |
|  | 22:00 | 13.779 | 15.344 | 157.16 |
|  | 23:00 | 14.188 | 16.327 | 170.4 |
|  | 24:00 | 12.362 | 10.517 | 148.77 |
| 平均 |  | 11.86 | 13.15 | 138.33 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.83 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.51 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲