山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-25 | 01:00 | 15.143 | 12.017 | 133.97 |
|  | 02:00 | 15.019 | 13.433 | 153.33 |
|  | 03:00 | 15.048 | 16.589 | 155.24 |
|  | 04:00 | 14.976 | 15.945 | 149.8 |
|  | 05:00 | 15.827 | 32.755 | 172.7 |
|  | 06:00 | 16.431 | 17.674 | 162.59 |
|  | 07:00 | 16.298 | 82.62 | 170.73 |
|  | 08:00 | 16.2 | 16.674 | 153.96 |
|  | 09:00 | 15.025 | 15.354 | 149.83 |
|  | 10:00 | 13.905 | 15.581 | 134.6 |
|  | 11:00 | 13.112 | 15.497 | 132.45 |
|  | 12:00 | 11.848 | 14.691 | 123.45 |
|  | 13:00 | 12.269 | 15.1 | 123.06 |
|  | 14:00 | 11.548 | 16.184 | 124.24 |
|  | 15:00 | 12.159 | 17.946 | 137.65 |
|  | 16:00 | 12.19 | 14.74 | 126.1 |
|  | 17:00 | 12.464 | 13.205 | 113.56 |
|  | 18:00 | 9.978 | 9.488 | 97.747 |
|  | 19:00 | 13.123 | 10.745 | 146.73 |
|  | 20:00 | 13.586 | 17.647 | 153.82 |
|  | 21:00 | 14.598 | 18.042 | 142.99 |
|  | 22:00 | 13.604 | 13.927 | 128.82 |
|  | 23:00 | 14.254 | 16.579 | 142.41 |
|  | 24:00 | 14.319 | 15.614 | 128.18 |
| 平均 |  | 13.87 | 18.67 | 139.91 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.49 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲