山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    26  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-26 | 01:00 | 14.203 | 15.788 | 137.61 |
|  | 02:00 | 15.042 | 16.789 | 138.13 |
|  | 03:00 | 14.715 | 14.161 | 136.9 |
|  | 04:00 | 15.132 | 15.997 | 142.72 |
|  | 05:00 | 15.402 | 15.994 | 148.31 |
|  | 06:00 | 15.185 | 15.323 | 146.12 |
|  | 07:00 | 15.938 | 14.352 | 147.6 |
|  | 08:00 | 16.396 | 15.535 | 158.28 |
|  | 09:00 | 15.465 | 15.244 | 149.71 |
|  | 10:00 | 14.144 | 12.375 | 159.36 |
|  | 11:00 | 13.362 | 11.416 | 157.41 |
|  | 12:00 | 12.952 | 12.969 | 133.11 |
|  | 13:00 | 11.901 | 15.534 | 125.56 |
|  | 14:00 | 11.851 | 15.16 | 126.23 |
|  | 15:00 | 12.522 | 14.82 | 123.9 |
|  | 16:00 | 12.53 | 14.475 | 128.32 |
|  | 17:00 | 12.413 | 14.403 | 140.95 |
|  | 18:00 | 12.349 | 15.358 | 131.46 |
|  | 19:00 | 12.664 | 14.916 | 137.72 |
|  | 20:00 | 12.831 | 14.585 | 130.75 |
|  | 21:00 | 13.717 | 15.278 | 122.09 |
|  | 22:00 | 13.527 | 15.399 | 111.81 |
|  | 23:00 | 13.439 | 14.34 | 113.85 |
|  | 24:00 | 13.698 | 14.212 | 130.83 |
| 平均 |  | 13.81 | 14.77 | 136.61 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-26 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.70 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.47 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲