山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-29 | 01:00 | 15.227 | 16.607 | 152.27 |
|  | 02:00 | 15.486 | 14.671 | 148.16 |
|  | 03:00 | 15.351 | 13.958 | 148.68 |
|  | 04:00 | 15.91 | 17.584 | 154.97 |
|  | 05:00 | 16.136 | 15.787 | 167.83 |
|  | 06:00 | 16.344 | 14.466 | 159.21 |
|  | 07:00 | 16.63 | 14.073 | 172.51 |
|  | 08:00 | 16.191 | 13.586 | 147.67 |
|  | 09:00 | 17.352 | 13.023 | 173.31 |
|  | 10:00 | 13.942 | 15.25 | 151.48 |
|  | 11:00 | 12.816 | 16.762 | 160.19 |
|  | 12:00 | 11.978 | 14.872 | 145.35 |
|  | 13:00 | 12.124 | 14.096 | 164.82 |
|  | 14:00 | 11.761 | 14.482 | 120.17 |
|  | 15:00 | 11.737 | 16.249 | 139.2 |
|  | 16:00 | 11.951 | 15.216 | 150.76 |
|  | 17:00 | 12.038 | 16.416 | 162.6 |
|  | 18:00 | 12.763 | 16.605 | 162.82 |
|  | 19:00 | 13.165 | 15.248 | 153.7 |
|  | 20:00 | 13.514 | 14.659 | 170.96 |
|  | 21:00 | 13.918 | 17.595 | 161.12 |
|  | 22:00 | 14.27 | 14.321 | 152.41 |
|  | 23:00 | 14.497 | 14.916 | 166.73 |
|  | 24:00 | 14.736 | 15.055 | 156.11 |
| 平均 |  | 14.16 | 15.23 | 155.96 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 12.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.49 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲