山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-3 | 01:00 | 15.804 | 14.798 | 142.83 |
|  | 02:00 | 15.45 | 16.083 | 135.68 |
|  | 03:00 | 15.675 | 15.248 | 145.92 |
|  | 04:00 | 15.774 | 134.44 | 134.4 |
|  | 05:00 | 15.967 | 15.51 | 139.81 |
|  | 06:00 | 15.329 | 14.52 | 116.29 |
|  | 07:00 | 15.971 | 15.247 | 131.65 |
|  | 08:00 | 15.761 | 16.78 | 130.9 |
|  | 09:00 | 15.628 | 14.865 | 126.41 |
|  | 10:00 | 15.589 | 14.632 | 132.94 |
|  | 11:00 | 16.55 | 14.529 | 140.97 |
|  | 12:00 | 14.287 | 15.216 | 143.57 |
|  | 13:00 | 13.502 | 14.677 | 158.78 |
|  | 14:00 | 13.262 | 11.549 | 140.94 |
|  | 15:00 | 12.674 | 10.911 | 121.29 |
|  | 16:00 | 13.034 | 64.528 | 136.87 |
|  | 17:00 | 12.334 | 14.191 | 155.24 |
|  | 18:00 | 12.602 | 16.876 | 152.56 |
|  | 19:00 | 12.527 | 15.823 | 156.59 |
|  | 20:00 | 14.31 | 15.1 | 127.81 |
|  | 21:00 | 14.771 | 16.676 | 150.11 |
|  | 22:00 | 15.178 | 18.016 | 137.82 |
|  | 23:00 | 15.435 | 17.374 | 147.59 |
|  | 24:00 | 15.553 | 16.615 | 153.05 |
| 平均 |  | 14.71 | 22.26 | 140.00 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.90 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.40 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲