山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    8  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-8 | 01:00 | 16.625 | 16.249 | 161.62 |
|  | 02:00 | 17.321 | 14.776 | 151.54 |
|  | 03:00 | 17.361 | 17.686 | 148.22 |
|  | 04:00 | 16.779 | 16.522 | 136.04 |
|  | 05:00 | 17.822 | 20.357 | 161.07 |
|  | 06:00 | 17.233 | 15.012 | 181.86 |
|  | 07:00 | 17.474 | 15.403 | 178.38 |
|  | 08:00 | 16.791 | 15.031 | 164.07 |
|  | 09:00 | 16.459 | 15.919 | 138.1 |
|  | 10:00 | 14.889 | 15.792 | 160.82 |
|  | 11:00 | 14.358 | 42.002 | 167.25 |
|  | 12:00 | 13.909 | 15.26 | 135.73 |
|  | 13:00 | 13.119 | 16.581 | 165.48 |
|  | 14:00 | 12.609 | 15.908 | 176.81 |
|  | 15:00 | 12.384 | 14.576 | 161.38 |
|  | 16:00 | 12.155 | 11.961 | 179.45 |
|  | 17:00 | 11.747 | 12.741 | 158.14 |
|  | 18:00 | 13.067 | 14.835 | 181.79 |
|  | 19:00 | 13.653 | 16.422 | 176.76 |
|  | 20:00 | 14.687 | 16.496 | 169.9 |
|  | 21:00 | 14.454 | 14.707 | 167.93 |
|  | 22:00 | 15.083 | 16.336 | 166.37 |
|  | 23:00 | 15.842 | 14.628 | 166.55 |
|  | 24:00 | 16.11 | 16.615 | 170.04 |
| 平均 |  | 15.08 | 16.74 | 163.55 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.43 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲