山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-11 | 01:00 | 18.005 | 15.851 | 140.17 |
|  | 02:00 | 17.805 | 14.153 | 162.7 |
|  | 03:00 | 18.139 | 16.736 | 177.25 |
|  | 04:00 | 18.222 | 14.532 | 180.95 |
|  | 05:00 | 17.51 | 22.033 | 184.43 |
|  | 06:00 | 17.812 | 16.465 | 186.56 |
|  | 07:00 | 17.715 | 39.241 | 198.88 |
|  | 08:00 | 17.229 | 14.173 | 204.02 |
|  | 09:00 | 16.866 | 17.363 | 199.72 |
|  | 10:00 | 15.176 | 14.573 | 219.95 |
|  | 11:00 | 10.105 | 10.231 | 150.82 |
|  | 12:00 | 14.765 | 15.855 | 210.1 |
|  | 13:00 | 14.966 | 16.561 | 209.13 |
|  | 14:00 | 14.66 | 16.516 | 216.09 |
|  | 15:00 | 15.601 | 15.09 | 176.11 |
|  | 16:00 | 15.164 | 15.553 | 179.4 |
|  | 17:00 | 15.105 | 13.92 | 189.21 |
|  | 18:00 | 14.83 | 15.428 | 152.71 |
|  | 19:00 | 15.073 | 14.707 | 167.05 |
|  | 20:00 | 15.618 | 14.513 | 180.66 |
|  | 21:00 | 16.194 | 15.173 | 197.57 |
|  | 22:00 | 16.101 | 15.578 | 182.6 |
|  | 23:00 | 16.63 | 15.727 | 183.93 |
|  | 24:00 | 16.894 | 15.841 | 188.04 |
| 平均 |  | 16.09 | 16.49 | 184.92 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.07 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.97 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲