山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-18 | 01:00 | 14.479 | 15.938 | 162.55 |
|  | 02:00 | 15.176 | 15.186 | 156.38 |
|  | 03:00 | 14.106 | 15.305 | 158.82 |
|  | 04:00 | 14.102 | 15.158 | 150.57 |
|  | 05:00 | 14.209 | 14.47 | 130.89 |
|  | 06:00 | 14.091 | 15.709 | 146.46 |
|  | 07:00 | 14.041 | 15.552 | 153.46 |
|  | 08:00 | 13.53 | 15.366 | 131.87 |
|  | 09:00 | 12.36 | 16.483 | 137.29 |
|  | 10:00 | 11.996 | 12.279 | 138.47 |
|  | 11:00 | 11.96 | 14.132 | 143.36 |
|  | 12:00 | 10.581 | 12.595 | 175.32 |
|  | 13:00 | 10.48 | 33.529 | 145.08 |
|  | 14:00 | 11.303 | 48.307 | 165.18 |
|  | 15:00 | 10.926 | 14.53 | 171.12 |
|  | 16:00 | 10.801 | 15.047 | 159.44 |
|  | 17:00 | 10.794 | 12.651 | 147.41 |
|  | 18:00 | 11.927 | 15.382 | 163.94 |
|  | 19:00 | 11.499 | 14.747 | 161.46 |
|  | 20:00 | 12.607 | 14.442 | 179.31 |
|  | 21:00 | 12.827 | 14.822 | 135.28 |
|  | 22:00 | 12.842 | 14.383 | 160.27 |
|  | 23:00 | 13.715 | 23.336 | 182.13 |
|  | 24:00 | 14.285 | 14.232 | 164.83 |
| 平均 |  | 12.69 | 17.23 | 155.04 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 13.33 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.17 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.21 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲