山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-24 | 8.31 | 16.00 | 0.74 | 24.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-24锅炉 | 0:00 | 32.94 | 121.08 | 194.56 |  |
|  | 1:00 | 36.07 | 116.33 | 135.33 |  |
|  | 2:00 | 27.66 | 132.38 | 226.85 |  |
|  | 3:00 | 35.54 | 32.56 | 264.09 |  |
|  | 4:00 | 35.45 | 102.23 | 185.98 |  |
|  | 5:00 | 30.49 | 104.66 | 183.54 |  |
|  | 6:00 | 26.66 | 89.29 | 115.82 |  |
|  | 7:00 | 29.66 | 193.98 | 155.23 |  |
|  | 8:00 | 31.38 | 261.34 | 138.48 |  |
|  | 9:00 | 39.86 | 144.14 | 130.48 |  |
|  | 10:00 | 34.78 | 107.53 | 172.47 |  |
|  | 11:00 | 33.40 | 132.80 | 172.57 |  |
|  | 12:00 | 33.03 | 163.18 | 166.04 |  |
|  | 13:00 | 37.13 | 140.13 | 143.89 |  |
|  | 14:00 | 37.07 | 140.68 | 161.41 |  |
|  | 15:00 | 35.64 | 138.38 | 151.24 |  |
|  | 16:00 | 35.53 | 139.11 | 159.26 |  |
|  | 17:00 | 38.32 | 144.54 | 162.66 |  |
|  | 18:00 | 33.46 | 153.03 | 192.36 |  |
|  | 19:00 | 34.52 | 156.14 | 194.50 |  |
|  | 20:00 | 35.04 | 125.97 | 183.33 |  |
|  | 21:00 | 34.13 | 122.98 | 191.22 |  |
|  | 22:00 | 33.60 | 133.40 | 214.41 |  |
|  | 23:00 | 35.56 | 33.78 | 241.91 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |