山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-19 | 8.56 | 14.06 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-19锅炉 | 0:00 | 16.69 | 387.33 | 492.91 |  |
|  | 1:00 | 16.92 | 406.09 | 479.67 |  |
|  | 2:00 | 17.28 | 389.62 | 471.97 |  |
|  | 3:00 | 17.24 | 397.23 | 492.36 |  |
|  | 4:00 | 16.97 | 398.39 | 492.19 |  |
|  | 5:00 | 17.02 | 406.78 | 488.07 |  |
|  | 6:00 | 16.64 | 411.67 | 492.48 |  |
|  | 7:00 | 16.53 | 377.08 | 506.63 |  |
|  | 8:00 | 16.66 | 356.67 | 492.41 |  |
|  | 9:00 | 16.88 | 407.81 | 516.85 |  |
|  | 10:00 | 17.34 | 409.33 | 499.28 |  |
|  | 11:00 | 17.94 | 390.55 | 491.38 |  |
|  | 12:00 | 18.01 | 418.28 | 479.32 |  |
|  | 13:00 | 17.81 | 410.75 | 484.74 |  |
|  | 14:00 | 17.82 | 427.55 | 496.39 |  |
|  | 15:00 | 17.69 | 408.10 | 512.58 |  |
|  | 16:00 | 17.78 | 396.05 | 509.21 |  |
|  | 17:00 | 18.64 | 369.70 | 479.61 |  |
|  | 18:00 | 19.69 | 360.86 | 447.88 |  |
|  | 19:00 | 19.28 | 365.28 | 446.63 |  |
|  | 20:00 | 18.58 | 375.10 | 461.63 |  |
|  | 21:00 | 17.29 | 406.42 | 499.55 |  |
|  | 22:00 | 17.43 | 363.35 | 492.36 |  |
|  | 23:00 | 17.36 | 357.52 | 497.97 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

厂界噪声自行监测结果       单位:dB(A)

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时段 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-19 | 1 | 昼 | 58.5 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜 | 53.3 | 55 | 达标 |
|  | 2 | 昼 | 57.9 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜 | 53.8 | 55 | 达标 |
|  | 3 | 昼 | 56.9 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜 | 49.0 | 50 | 达标 |
|  | 4 | 昼 | 56.3 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜 | 49.1 | 50 | 达标 |
|  | 5 | 昼 | 57.1 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜 | 49.0 | 50 | 达标 |
|  | 6 | 昼 | 57.0 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜 | 48.9 | 50 | 达标 |
|  | 7 | 昼 | 54.7 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜 | 45.6 | 50 | 达标 |
|  | 8 | 昼 | 58.5 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜 | 53.6 | 55 | 达标 |
|  | 9 | 昼 | 56.9 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜 | 54.1 | 55 | 达标 |
|  | 10 | 昼 | 57.5 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜 | 54.0 | 55 | 达标 |
| 备注： |  |  |  |  |  |