山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-31 | 8.13 | 11.95 | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-31锅炉 | 0:00 | 19.35 | 34.13 | 385.23 |  |
|  | 1:00 | 19.00 | 33.46 | 426.79 |  |
|  | 2:00 | 19.41 | 33.82 | 427.75 |  |
|  | 3:00 | 19.27 | 33.97 | 420.93 |  |
|  | 4:00 | 19.24 | 34.26 | 397.41 |  |
|  | 5:00 | 19.55 | 33.80 | 405.93 |  |
|  | 6:00 | 19.77 | 34.26 | 404.28 |  |
|  | 7:00 | 19.41 | 33.97 | 384.36 |  |
|  | 8:00 | 19.47 | 34.20 | 366.61 |  |
|  | 9:00 | 19.34 | 34.24 | 374.87 |  |
|  | 10:00 | 19.60 | 34.53 | 365.46 |  |
|  | 11:00 | 19.20 | 33.78 | 360.72 |  |
|  | 12:00 | 19.43 | 34.28 | 354.93 |  |
|  | 13:00 | 19.01 | 33.18 | 348.93 |  |
|  | 14:00 | 19.07 | 34.46 | 366.69 |  |
|  | 15:00 | 19.91 | 33.14 | 367.32 |  |
|  | 16:00 | 19.60 | 34.14 | 334.33 |  |
|  | 17:00 | 19.04 | 33.82 | 341.03 |  |
|  | 18:00 | 19.93 | 34.21 | 361.96 |  |
|  | 19:00 | 19.70 | 34.15 | 357.92 |  |
|  | 20:00 | 19.59 | 34.45 | 372.21 |  |
|  | 21:00 | 19.22 | 34.16 | 370.13 |  |
|  | 22:00 | 19.74 | 34.21 | 374.97 |  |
|  | 23:00 | 19.24 | 33.98 | 388.03 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |