山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-6 | 8.56 | 12.24 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-6锅炉 | 0:00 | 40.11 | 31.74 | 567.57 |  |
|  | 1:00 | 41.48 | 30.55 | 607.10 |  |
|  | 2:00 | 37.88 | 27.56 | 499.20 |  |
|  | 3:00 | 39.50 | 34.96 | 576.07 |  |
|  | 4:00 | 37.79 | 38.81 | 558.91 |  |
|  | 5:00 | 40.23 | 28.98 | 500.60 |  |
|  | 6:00 | 41.78 | 29.19 | 565.98 |  |
|  | 7:00 | 41.50 | 88.92 | 499.49 |  |
|  | 8:00 | 43.04 | 29.79 | 537.94 |  |
|  | 9:00 | 41.59 | 30.69 | 536.84 |  |
|  | 10:00 | 39.11 | 30.08 | 557.60 |  |
|  | 11:00 | 41.13 | 30.90 | 547.35 |  |
|  | 12:00 | 40.19 | 30.37 | 550.15 |  |
|  | 13:00 | 40.37 | 31.00 | 568.57 |  |
|  | 14:00 | 38.91 | 29.85 | 570.47 |  |
|  | 15:00 | 45.50 | 31.03 | 548.84 |  |
|  | 16:00 | 39.03 | 29.07 | 540.14 |  |
|  | 17:00 | 41.18 | 30.00 | 538.84 |  |
|  | 18:00 | 40.81 | 30.77 | 553.37 |  |
|  | 19:00 | 41.64 | 31.46 | 556.13 |  |
|  | 20:00 | 40.79 | 30.53 | 587.89 |  |
|  | 21:00 | 42.21 | 31.35 | 537.07 |  |
|  | 22:00 | 43.06 | 30.86 | 517.77 |  |
|  | 23:00 | 42.86 | 31.16 | 510.23 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |