山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.66 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.92 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.61 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-12 | 01:00 | 32.40 | 32.37 | 468.88 |
|  | 02:00 | 31.47 | 32.39 | 458.81 |
|  | 03:00 | 31.77 | 32.69 | 461.26 |
|  | 04:00 | 32.77 | 33.17 | 468.68 |
|  | 05:00 | 32.46 | 32.50 | 468.92 |
|  | 06:00 | 31.12 | 32.95 | 473.32 |
|  | 07:00 | 31.39 | 32.21 | 459.19 |
|  | 08:00 | 31.28 | 33.15 | 454.78 |
|  | 09:00 | 32.05 | 32.46 | 457.44 |
|  | 10:00 | 32.04 | 32.81 | 466.57 |
|  | 11:00 | 31.97 | 32.50 | 455.45 |
|  | 12:00 | 32.03 | 32.33 | 459.87 |
|  | 13:00 | 43.47 | 32.14 | 462.30 |
|  | 14:00 | 31.31 | 32.19 | 456.93 |
|  | 15:00 | 30.36 | 31.77 | 450.51 |
|  | 16:00 | 31.56 | 32.53 | 458.90 |
|  | 17:00 | 32.46 | 32.53 | 459.04 |
|  | 18:00 | 31.01 | 31.86 | 450.28 |
|  | 19:00 | 33.08 | 32.89 | 454.26 |
|  | 20:00 | 33.88 | 32.60 | 482.63 |
|  | 21:00 | 33.31 | 32.54 | 462.66 |
|  | 22:00 | 30.79 | 32.50 | 468.01 |
|  | 23:00 | 34.78 | 32.57 | 478.70 |
|  | 24:00 | 33.48 | 32.57 | 480.75 |
| 平均 |  | 32.59 | 32.51 | 463.25 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |