山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 30日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.70 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.79 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-29 | 01:00 | 32.07 | 32.64 | 543.11 |
|  | 02:00 | 32.12 | 32.81 | 545.10 |
|  | 03:00 | 33.59 | 50.13 | 549.49 |
|  | 04:00 | 32.49 | 33.45 | 547.51 |
|  | 05:00 | 31.71 | 32.63 | 545.30 |
|  | 06:00 | 32.55 | 31.76 | 534.39 |
|  | 07:00 | 31.59 | 32.90 | 532.44 |
|  | 08:00 | 31.66 | 33.32 | 557.52 |
|  | 09:00 | 32.72 | 32.65 | 565.06 |
|  | 10:00 | 31.20 | 34.44 | 546.88 |
|  | 11:00 | 35.71 | 32.36 | 533.36 |
|  | 12:00 | 31.78 | 33.55 | 522.90 |
|  | 13:00 | 32.57 | 32.44 | 529.57 |
|  | 14:00 | 34.22 | 32.33 | 541.93 |
|  | 15:00 | 32.42 | 31.84 | 497.75 |
|  | 16:00 | 31.72 | 32.68 | 519.75 |
|  | 17:00 | 32.50 | 32.50 | 526.77 |
|  | 18:00 | 32.07 | 33.17 | 540.20 |
|  | 19:00 | 38.16 | 32.19 | 531.09 |
|  | 20:00 | 33.01 | 34.02 | 531.73 |
|  | 21:00 | 31.82 | 34.02 | 530.72 |
|  | 22:00 | 33.43 | 32.93 | 561.95 |
|  | 23:00 | 31.94 | 32.00 | 542.95 |
|  | 24:00 | 30.98 | 32.67 | 534.28 |
| 平均 |  | 32.67 | 33.56 | 537.99 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |