山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.08 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.50 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.63 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-4 | 01:00 | 32.80 | 31.96 | 551.61 |
|  | 02:00 | 33.14 | 32.61 | 549.41 |
|  | 03:00 | 31.08 | 32.43 | 546.74 |
|  | 04:00 | 45.97 | 32.70 | 535.69 |
|  | 05:00 | 32.17 | 32.52 | 523.53 |
|  | 06:00 | 31.18 | 32.87 | 533.34 |
|  | 07:00 | 31.00 | 32.42 | 543.37 |
|  | 08:00 | 31.10 | 32.12 | 516.38 |
|  | 09:00 | 30.68 | 32.27 | 530.43 |
|  | 10:00 | 32.37 | 32.63 | 517.06 |
|  | 11:00 | 30.94 | 32.34 | 508.45 |
|  | 12:00 | 31.16 | 32.33 | 513.47 |
|  | 13:00 | 33.30 | 32.34 | 502.46 |
|  | 14:00 | 30.18 | 32.62 | 515.36 |
|  | 15:00 | 29.88 | 32.90 | 523.76 |
|  | 16:00 | 32.82 | 32.56 | 523.41 |
|  | 17:00 | 31.55 | 32.23 | 536.77 |
|  | 18:00 | 32.17 | 32.98 | 505.56 |
|  | 19:00 | 31.77 | 33.64 | 515.95 |
|  | 20:00 | 31.61 | 31.93 | 481.13 |
|  | 21:00 | 31.13 | 32.38 | 498.26 |
|  | 22:00 | 31.51 | 32.05 | 520.89 |
|  | 23:00 | 31.58 | 32.73 | 489.72 |
|  | 24:00 | 31.50 | 32.25 | 529.58 |
| 平均 |  | 32.19 | 32.49 | 521.35 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |