山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.84 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.14 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-6 | 01:00 | 30.38 | 32.53 | 520.06 |
|  | 02:00 | 33.88 | 32.72 | 527.16 |
|  | 03:00 | 30.73 | 32.70 | 531.15 |
|  | 04:00 | 30.32 | 31.99 | 529.26 |
|  | 05:00 | 30.13 | 33.12 | 513.93 |
|  | 06:00 | 31.24 | 32.18 | 514.59 |
|  | 07:00 | 30.70 | 32.56 | 510.84 |
|  | 08:00 | 30.40 | 32.23 | 515.10 |
|  | 09:00 | 31.81 | 32.19 | 539.24 |
|  | 10:00 | 30.51 | 24.16 | 566.02 |
|  | 11:00 | 29.94 | 32.97 | 557.10 |
|  | 12:00 | 30.65 | 32.41 | 549.55 |
|  | 13:00 | 30.45 | 32.62 | 518.17 |
|  | 14:00 | 30.09 | 32.65 | 507.89 |
|  | 15:00 | 31.32 | 32.20 | 488.16 |
|  | 16:00 | 31.92 | 32.65 | 482.88 |
|  | 17:00 | 30.99 | 33.52 | 559.45 |
|  | 18:00 | 30.20 | 32.98 | 550.32 |
|  | 19:00 | 33.16 | 32.20 | 518.02 |
|  | 20:00 | 31.85 | 32.76 | 546.98 |
|  | 21:00 | 33.54 | 33.55 | 521.10 |
|  | 22:00 | 37.87 | 31.91 | 538.42 |
|  | 23:00 | 31.21 | 32.38 | 531.01 |
|  | 24:00 | 31.46 | 32.43 | 526.09 |
| 平均 |  | 31.45 | 32.23 | 527.60 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |