山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 22.22 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.86 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.65 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-18 | 01:00 | 31.11 | 32.58 | 519.94 |
|  | 02:00 | 31.56 | 33.34 | 522.30 |
|  | 03:00 | 29.97 | 32.05 | 516.20 |
|  | 04:00 | 31.29 | 32.83 | 517.43 |
|  | 05:00 | 35.67 | 32.44 | 532.93 |
|  | 06:00 | 31.72 | 32.69 | 512.18 |
|  | 07:00 | 29.71 | 32.60 | 521.61 |
|  | 08:00 | 31.43 | 32.45 | 522.98 |
|  | 09:00 | 29.92 | 32.09 | 532.91 |
|  | 10:00 | 30.39 | 32.63 | 503.45 |
|  | 11:00 | 32.06 | 33.10 | 491.05 |
|  | 12:00 | 31.59 | 32.55 | 482.51 |
|  | 13:00 | 30.78 | 31.99 | 496.91 |
|  | 14:00 | 31.32 | 32.71 | 495.89 |
|  | 15:00 | 30.70 | 32.51 | 500.18 |
|  | 16:00 | 30.38 | 32.84 | 499.01 |
|  | 17:00 | 30.99 | 33.32 | 490.57 |
|  | 18:00 | 32.43 | 31.89 | 509.84 |
|  | 19:00 | 29.71 | 33.55 | 511.32 |
|  | 20:00 | 31.78 | 32.41 | 500.27 |
|  | 21:00 | 31.22 | 32.53 | 509.52 |
|  | 22:00 | 28.54 | 32.24 | 505.94 |
|  | 23:00 | 28.43 | 32.81 | 519.24 |
|  | 24:00 | 30.48 | 33.16 | 520.34 |
| 平均 |  | 30.96 | 32.64 | 509.77 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |