山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 31 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 17.93 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.37 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.65 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-30 | 01:00 | 30.99 | 33.12 | 538.70 |
|  | 02:00 | 31.28 | 33.70 | 526.32 |
|  | 03:00 | 31.16 | 32.42 | 520.77 |
|  | 04:00 | 34.69 | 32.99 | 528.04 |
|  | 05:00 | 30.97 | 32.25 | 501.44 |
|  | 06:00 | 30.33 | 32.06 | 496.46 |
|  | 07:00 | 31.20 | 32.84 | 514.56 |
|  | 08:00 | 30.53 | 58.21 | 530.13 |
|  | 09:00 | 31.32 | 32.80 | 517.53 |
|  | 10:00 | 31.55 | 40.84 | 513.43 |
|  | 11:00 | 35.31 | 32.70 | 493.02 |
|  | 12:00 | 30.80 | 33.19 | 516.50 |
|  | 13:00 | 31.20 | 32.74 | 503.57 |
|  | 14:00 | 30.02 | 32.29 | 511.16 |
|  | 15:00 | 30.70 | 33.12 | 514.41 |
|  | 16:00 | 30.70 | 32.04 | 509.53 |
|  | 17:00 | 32.34 | 32.16 | 513.14 |
|  | 18:00 | 33.92 | 32.84 | 493.21 |
|  | 19:00 | 32.10 | 32.27 | 507.02 |
|  | 20:00 | 30.98 | 32.83 | 520.32 |
|  | 21:00 | 32.73 | 32.76 | 527.76 |
|  | 22:00 | 30.86 | 32.66 | 524.78 |
|  | 23:00 | 31.16 | 32.82 | 529.52 |
|  | 24:00 | 32.59 | 33.23 | 539.41 |
| 平均 |  | 31.64 | 34.12 | 516.28 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |