山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 4 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.06 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.98 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-03 | 01:00 | 30.76 | 33.69 | 533.18 |
|  | 02:00 | 31.28 | 31.88 | 525.55 |
|  | 03:00 | 31.22 | 32.17 | 535.04 |
|  | 04:00 | 31.38 | 33.49 | 521.94 |
|  | 05:00 | 30.85 | 32.58 | 536.29 |
|  | 06:00 | 30.52 | 32.54 | 552.30 |
|  | 07:00 | 31.59 | 31.31 | 532.46 |
|  | 08:00 | 29.97 | 32.49 | 525.12 |
|  | 09:00 | 30.77 | 32.65 | 516.43 |
|  | 10:00 | 32.11 | 33.14 | 536.51 |
|  | 11:00 | 36.65 | 33.85 | 539.52 |
|  | 12:00 | 30.59 | 31.92 | 536.21 |
|  | 13:00 | 30.91 | 33.08 | 512.13 |
|  | 14:00 | 39.87 | 32.06 | 512.04 |
|  | 15:00 | 38.48 | 32.91 | 525.67 |
|  | 16:00 | 31.16 | 32.18 | 513.93 |
|  | 17:00 | 31.42 | 32.56 | 494.22 |
|  | 18:00 | 30.29 | 32.64 | 518.69 |
|  | 19:00 | 31.10 | 32.90 | 512.56 |
|  | 20:00 | 30.49 | 33.16 | 521.43 |
|  | 21:00 | 30.32 | 56.05 | 514.46 |
|  | 22:00 | 30.75 | 32.97 | 502.55 |
|  | 23:00 | 30.19 | 33.01 | 488.09 |
|  | 24:00 | 30.89 | 32.95 | 462.91 |
| 平均 |  | 31.81 | 33.67 | 519.55 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |