山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月31日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.65 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-31 | 01:00 | 16.20 | 32.64 | 519.53 |
|  | 02:00 | 17.76 | 34.77 | 523.33 |
|  | 03:00 | 14.88 | 32.08 | 476.30 |
|  | 04:00 | 17.27 | 32.15 | 487.02 |
|  | 05:00 | 16.48 | 32.18 | 495.96 |
|  | 06:00 | 16.67 | 32.35 | 497.97 |
|  | 07:00 | 15.79 | 40.17 | 500.58 |
|  | 08:00 | 15.56 | 51.05 | 499.24 |
|  | 09:00 | 15.97 | 32.14 | 469.44 |
|  | 10:00 | 16.73 | 32.40 | 488.78 |
|  | 11:00 | 15.17 | 32.26 | 470.55 |
|  | 12:00 | 16.41 | 32.30 | 491.64 |
|  | 13:00 | 16.65 | 32.32 | 486.13 |
|  | 14:00 | 17.57 | 32.29 | 456.40 |
|  | 15:00 | 17.03 | 32.57 | 473.99 |
|  | 16:00 | 15.87 | 32.11 | 454.17 |
|  | 17:00 | 16.25 | 32.87 | 452.96 |
|  | 18:00 | 16.87 | 31.87 | 466.78 |
|  | 19:00 | 17.69 | 33.53 | 495.66 |
|  | 20:00 | 17.71 | 32.01 | 466.15 |
|  | 21:00 | 18.15 | 32.44 | 472.29 |
|  | 22:00 | 16.77 | 32.47 | 483.24 |
|  | 23:00 | 17.43 | 31.95 | 485.30 |
|  | 24:00 | 16.13 | 32.52 | 492.87 |
| 平均 |  | 16.62 | 33.56 | 483.59 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |