山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 8 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月7日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.35 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.33 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.74 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-7 | 01:00 | 15.70 | 31.75 | 534.41 |  |
|  | 02:00 | 17.69 | 33.44 | 527.61 |  |
|  | 03:00 | 15.04 | 36.61 | 515.41 |  |
|  | 04:00 | 16.23 | 32.17 | 495.70 |  |
|  | 05:00 | 17.61 | 32.27 | 518.53 |  |
|  | 06:00 | 15.70 | 35.21 | 541.21 |  |
|  | 07:00 | 14.91 | 33.63 | 525.42 |  |
|  | 08:00 | 15.26 | 32.24 | 535.99 |  |
|  | 09:00 | 14.97 | 32.14 | 533.07 |  |
|  | 10:00 | 16.89 | 45.93 | 568.93 |  |
|  | 11:00 | 19.96 | 32.69 | 553.38 |  |
|  | 12:00 | 15.95 | 32.42 | 521.27 |  |
|  | 13:00 | 16.01 | 32.06 | 537.31 |  |
|  | 14:00 | 17.17 | 32.82 | 531.14 |  |
|  | 15:00 | 16.78 | 31.72 | 514.71 |  |
|  | 16:00 | 16.38 | 32.15 | 550.16 |  |
|  | 17:00 | 16.08 | 31.84 | 545.58 |  |
|  | 18:00 | 19.38 | 32.27 | 529.21 |  |
|  | 19:00 | 17.40 | 32.35 | 527.56 |  |
|  | 20:00 | 15.45 | 32.16 | 528.69 |  |
|  | 21:00 | 18.93 | 31.27 | 538.24 |  |
|  | 22:00 |  |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |  |
|  | 24:00 |  |  |  |  |
| 平均 |  | 15.87 | 33.26 | 532.07 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 21:00锅炉故障烟气在线监测仪停运。 |  |  |  |