山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 24日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.92 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.03 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-23 | 01:00 | 7.24 | 31.75 | 524.73 |  |
|  | 02:00 | 5.77 | 33.70 | 520.12 |  |
|  | 03:00 | 6.14 | 39.08 | 503.95 |  |
|  | 04:00 | 6.14 | 32.72 | 481.31 |  |
|  | 05:00 | 5.63 | 32.95 | 479.21 |  |
|  | 06:00 | 5.73 | 31.77 | 470.23 |  |
|  | 07:00 | 7.44 | 33.28 | 504.43 |  |
|  | 08:00 | 6.13 | 33.37 | 493.71 |  |
|  | 09:00 | 6.15 | 55.80 | 503.04 |  |
|  | 10:00 | 5.63 | 32.63 | 506.69 |  |
|  | 11:00 | 5.18 | 32.36 | 530.26 |  |
|  | 12:00 | 7.11 | 31.93 | 518.30 |  |
|  | 13:00 | 5.78 | 32.57 | 519.88 |  |
|  | 14:00 | 6.21 | 31.88 | 522.47 |  |
|  | 15:00 | 5.54 | 31.87 | 512.79 |  |
|  | 16:00 | 6.80 | 32.02 | 489.74 |  |
|  | 17:00 | 6.60 | 32.09 | 449.59 |  |
|  | 18:00 | 6.52 | 32.92 | 485.97 |  |
|  | 19:00 | 5.94 | 34.26 | 483.16 |  |
|  | 20:00 | 5.65 | 35.61 | 500.92 |  |
|  | 21:00 | 8.52 | 33.21 | 509.36 |  |
|  | 22:00 | 5.90 | 32.33 | 505.15 |  |
|  | 23:00 | 6.06 | 32.81 | 500.39 |  |
|  | 24:00 | 16.47 | 31.99 | 489.35 |  |
| 平均 |  | 6.68 | 33.95 | 500.20 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |