山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 14.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.19 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.76 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-26 | 01:00 | 12.81 | 40.30 | 471.22 |  |
|  | 02:00 | 8.61 | 31.78 | 485.06 |  |
|  | 03:00 | 9.09 | 31.50 | 489.03 |  |
|  | 04:00 | 9.75 | 31.86 | 482.13 |  |
|  | 05:00 | 9.11 | 55.39 | 482.82 |  |
|  | 06:00 | 7.41 | 31.92 | 469.98 |  |
|  | 07:00 | 6.87 | 31.76 | 497.02 |  |
|  | 08:00 | 7.38 | 32.39 | 463.73 |  |
|  | 09:00 | 13.11 | 31.85 | 468.46 |  |
|  | 10:00 | 8.09 | 32.17 | 499.73 |  |
|  | 11:00 | 8.37 | 56.56 | 489.54 |  |
|  | 12:00 | 7.16 | 31.81 | 482.56 |  |
|  | 13:00 | 9.59 | 32.26 | 457.10 |  |
|  | 14:00 | 9.16 | 32.14 | 474.46 |  |
|  | 15:00 | 9.68 | 32.38 | 466.00 |  |
|  | 16:00 | 11.25 | 32.38 | 460.57 |  |
|  | 17:00 | 8.85 | 32.26 | 473.24 |  |
|  | 18:00 | 7.56 | 32.25 | 482.82 |  |
|  | 19:00 | 9.22 | 62.39 | 494.53 |  |
|  | 20:00 | 10.25 | 31.89 | 491.51 |  |
|  | 21:00 | 7.41 | 32.16 | 466.90 |  |
|  | 22:00 | 8.34 | 32.53 | 471.65 |  |
|  | 23:00 | 7.46 | 32.14 | 472.42 |  |
|  | 24:00 | 8.10 | 31.61 | 470.15 |  |
| 平均 |  | 8.94 | 36.48 | 477.61 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |