山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.25 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-2 | 01:00 | 26.33 | 38.76 | 505.01 |  |
|  | 02:00 | 15.84 | 34.61 | 501.70 |  |
|  | 03:00 | 17.40 | 31.95 | 490.79 |  |
|  | 04:00 | 16.60 | 31.93 | 503.10 |  |
|  | 05:00 | 17.34 | 31.86 | 513.85 |  |
|  | 06:00 | 17.16 | 39.92 | 508.32 |  |
|  | 07:00 | 17.29 | 32.66 | 504.02 |  |
|  | 08:00 | 15.60 | 31.91 | 510.89 |  |
|  | 09:00 | 17.14 | 32.19 | 489.20 |  |
|  | 10:00 | 16.72 | 31.98 | 494.29 |  |
|  | 11:00 | 18.51 | 34.29 | 517.90 |  |
|  | 12:00 | 20.95 | 29.05 | 536.15 |  |
|  | 13:00 | 17.45 | 32.29 | 502.82 |  |
|  | 14:00 | 17.54 | 32.80 | 517.40 |  |
|  | 15:00 | 15.97 | 31.76 | 504.60 |  |
|  | 16:00 | 16.14 | 32.42 | 516.54 |  |
|  | 17:00 | 15.88 | 58.80 | 511.56 |  |
|  | 18:00 | 16.79 | 31.90 | 520.70 |  |
|  | 19:00 | 17.49 | 32.06 | 527.88 |  |
|  | 20:00 | 16.99 | 34.53 | 528.17 |  |
|  | 21:00 | 16.40 | 37.66 | 528.72 |  |
|  | 22:00 | 17.34 | 32.50 | 528.97 |  |
|  | 23:00 | 20.66 | 33.24 | 520.26 |  |
|  | 24:00 | 18.03 | 32.74 | 514.63 |  |
| 平均 |  | 17.65 | 34.32 | 512.39 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |