山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.74 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.87 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.52 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-6 | 01:00 | 20.26 | 32.20 | 496.26 |  |
|  | 02:00 | 19.66 | 32.17 | 494.83 |  |
|  | 03:00 | 19.04 | 30.74 | 498.82 |  |
|  | 04:00 | 22.24 | 30.94 | 532.90 |  |
|  | 05:00 | 20.11 | 32.53 | 530.52 |  |
|  | 06:00 | 20.47 | 31.19 | 533.41 |  |
|  | 07:00 | 20.00 | 31.07 | 523.32 |  |
|  | 08:00 | 20.48 | 32.42 | 502.47 |  |
|  | 09:00 | 19.13 | 33.12 | 499.44 |  |
|  | 10:00 | 21.55 | 32.19 | 504.51 |  |
|  | 11:00 | 20.86 | 62.18 | 493.33 |  |
|  | 12:00 | 20.65 | 34.81 | 512.25 |  |
|  | 13:00 | 21.12 | 32.79 | 528.33 |  |
|  | 14:00 | 21.39 | 31.17 | 521.29 |  |
|  | 15:00 | 23.50 | 30.40 | 543.57 |  |
|  | 16:00 | 27.14 | 31.97 | 534.17 |  |
|  | 17:00 | 23.50 | 52.58 | 516.23 |  |
|  | 18:00 | 25.10 | 31.40 | 531.39 |  |
|  | 19:00 | 23.55 | 31.43 | 521.95 |  |
|  | 20:00 | 24.00 | 30.53 | 502.11 |  |
|  | 21:00 | 22.22 | 39.10 | 490.61 |  |
|  | 22:00 | 22.44 | 30.71 | 513.93 |  |
|  | 23:00 | 22.82 | 31.80 | 510.15 |  |
|  | 24:00 | 23.69 | 30.99 | 524.29 |  |
| 平均 |  | 21.87 | 34.18 | 515.00 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |