山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月 10 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月9日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.90 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.91 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.01 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-9 | 01:00 | 20.69 | 31.15 | 498.48 |  |
|  | 02:00 | 21.46 | 31.42 | 532.62 |  |
|  | 03:00 | 20.96 | 31.94 | 549.32 |  |
|  | 04:00 | 21.90 | 30.79 | 549.16 |  |
|  | 05:00 | 25.25 | 43.82 | 531.79 |  |
|  | 06:00 | 23.47 | 30.83 | 516.44 |  |
|  | 07:00 | 40.05 | 31.60 | 537.30 |  |
|  | 08:00 | 20.29 | 32.18 | 540.56 |  |
|  | 09:00 | 19.96 | 32.19 | 541.03 |  |
|  | 10:00 | 20.09 | 38.30 | 548.11 |  |
|  | 11:00 | 20.90 | 31.67 | 528.79 |  |
|  | 12:00 | 20.38 | 31.43 | 544.37 |  |
|  | 13:00 | 21.21 | 33.84 | 502.87 |  |
|  | 14:00 | 21.43 | 29.69 | 524.74 |  |
|  | 15:00 | 22.44 | 31.73 | 513.63 |  |
|  | 16:00 | 22.03 | 33.23 | 509.73 |  |
|  | 17:00 | 21.18 | 31.48 | 510.65 |  |
|  | 18:00 | 20.39 | 31.42 | 528.29 |  |
|  | 19:00 | 20.70 | 30.23 | 533.55 |  |
|  | 20:00 | 20.27 | 32.23 | 531.79 |  |
|  | 21:00 | 20.01 | 31.15 | 547.07 |  |
|  | 22:00 | 20.72 | 30.97 | 535.83 |  |
|  | 23:00 | 18.84 | 30.85 | 535.77 |  |
|  | 24:00 | 20.49 | 31.44 | 531.64 |  |
| 平均 |  | 21.88 | 32.32 | 530.15 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |