山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月24 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.80 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.31 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-23 | 01:00 | 20.92 | 33.11 | 519.69 |  |
|  | 02:00 | 20.24 | 32.22 | 506.56 |  |
|  | 03:00 | 21.65 | 31.78 | 517.97 |  |
|  | 04:00 | 21.02 | 38.91 | 538.50 |  |
|  | 05:00 | 21.23 | 31.80 | 504.07 |  |
|  | 06:00 | 20.90 | 31.24 | 523.80 |  |
|  | 07:00 | 21.47 | 31.72 | 510.12 |  |
|  | 08:00 | 20.50 | 37.86 | 510.29 |  |
|  | 09:00 | 21.56 | 31.51 | 508.69 |  |
|  | 10:00 | 22.20 | 31.42 | 541.91 |  |
|  | 11:00 | 21.47 | 31.86 | 534.08 |  |
|  | 12:00 | 22.50 | 32.21 | 540.40 |  |
|  | 13:00 | 21.22 | 32.46 | 550.27 |  |
|  | 14:00 | 20.73 | 32.83 | 537.94 |  |
|  | 15:00 | 20.88 | 32.65 | 528.49 |  |
|  | 16:00 | 20.73 | 31.99 | 547.82 |  |
|  | 17:00 | 22.03 | 32.19 | 514.83 |  |
|  | 18:00 | 21.58 | 33.13 | 496.84 |  |
|  | 19:00 | 21.83 | 31.83 | 472.11 |  |
|  | 20:00 | 22.36 | 31.74 | 490.03 |  |
|  | 21:00 | 25.64 | 31.90 | 515.92 |  |
|  | 22:00 | 20.84 | 31.31 | 492.52 |  |
|  | 23:00 | 22.71 | 31.28 | 483.04 |  |
|  | 24:00 | 21.53 | 33.13 | 480.76 |  |
| 平均 |  | 21.57 | 32.59 | 515.28 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |