山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 5 月 25 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年5月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.10 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.63 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.68 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-5-24 | 01:00 | 23.66 | 32.89 | 505.51 |  |
|  | 02:00 | 21.93 | 31.96 | 499.72 |  |
|  | 03:00 | 23.46 | 31.49 | 510.39 |  |
|  | 04:00 | 20.80 | 32.35 | 522.31 |  |
|  | 05:00 | 23.22 | 32.60 | 499.11 |  |
|  | 06:00 | 25.34 | 30.90 | 508.30 |  |
|  | 07:00 | 21.55 | 33.00 | 488.19 |  |
|  | 08:00 | 21.32 | 32.74 | 494.48 |  |
|  | 09:00 | 21.16 | 31.94 | 503.03 |  |
|  | 10:00 | 30.31 | 32.64 | 524.59 |  |
|  | 11:00 | 21.48 | 31.67 | 505.11 |  |
|  | 12:00 | 21.61 | 31.42 | 536.59 |  |
|  | 13:00 | 25.24 | 32.11 | 517.51 |  |
|  | 14:00 | 23.59 | 31.92 | 525.69 |  |
|  | 15:00 | 20.80 | 31.05 | 528.73 |  |
|  | 16:00 | 22.14 | 32.63 | 500.54 |  |
|  | 17:00 | 22.36 | 31.55 | 515.24 |  |
|  | 18:00 | 25.05 | 31.72 | 499.07 |  |
|  | 19:00 | 20.25 | 35.64 | 524.40 |  |
|  | 20:00 | 22.33 | 33.54 | 504.98 |  |
|  | 21:00 | 20.89 | 31.93 | 498.05 |  |
|  | 22:00 | 23.13 | 31.40 | 510.99 |  |
|  | 23:00 | 23.89 | 37.05 | 519.76 |  |
|  | 24:00 | 22.81 | 36.55 | 496.30 |  |
| 平均 |  | 23.66 | 32.61 | 509.94 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |