## 1月
2024年1份伯方煤矿水污染物自行监测（自动监测）数据报表
监测类别 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 执行标准 | 备注
废水 | 废水总排口 | 2024-01-01 | COD | mg/L | 1.797 | 20 | 是 | 间歇式 | 《山西省污水综合排 放标准》 （DB14/1928-2019）
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.051 | 1 | 是
|  | 2024-01-02 | COD | mg/L | 1.086 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.052 | 1 | 是
|  | 2024-01-03 | COD | mg/L | 0.787 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.058 | 1 | 是
|  | 2024-01-04 | COD | mg/L | 0.853 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.054 | 1 | 是
|  | 2024-01-05 | COD | mg/L | 0.64 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.063 | 1 | 是
|  | 2024-01-06 | COD | mg/L | 1.282 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.065 | 1 | 是
|  | 2024-01-07 | COD | mg/L | 1.107 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.062 | 1 | 是
|  | 2024-01-08 | COD | mg/L | 0.857 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.065 | 1 | 是
|  | 2024-01-09 | COD | mg/L | 0.05 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.081 | 1 | 是
|  | 2024-01-10 | COD | mg/L | 0.216 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.077 | 1 | 是
|  | 2024-01-11 | COD | mg/L | 0.861 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.033 | 1 | 是
|  | 2024-01-12 | COD | mg/L | 1.105 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.037 | 1 | 是
|  | 2024-01-13 | COD | mg/L | 1.088 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.048 | 1 | 是
|  | 2024-01-14 | COD | mg/L | 1.406 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.034 | 1 | 是
|  | 2024-01-15 | COD | mg/L | 2.214 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.029 | 1 | 是
|  | 2024-01-16 | COD | mg/L | 1.455 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.028 | 1 | 是
|  | 2024-01-17 | COD | mg/L | 2.678 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.046 | 1 | 是
|  | 2024-01-18 | COD | mg/L | 1.213 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.114 | 1 | 是
|  | 2024-01-19 | COD | mg/L | 1.256 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.249 | 1 | 是
|  | 2024-01-20 | COD | mg/L | 0.891 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.125 | 1 | 是
|  | 2024-01-21 | COD | mg/L | 1.159 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.079 | 1 | 是
|  | 2024-01-22 | COD | mg/L | 1.231 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.06 | 1 | 是
|  | 2024-01-23 | COD | mg/L | 1.363 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.061 | 1 | 是
|  | 2024-01-24 | COD | mg/L | 1.466 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.062 | 1 | 是
|  | 2024-01-25 | COD | mg/L | 1.233 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.094 | 1 | 是
|  | 2024-01-26 | COD | mg/L | 1.272 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.086 | 1 | 是
|  | 2024-01-27 | COD | mg/L | 1.28 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.053 | 1 | 是
|  | 2024-01-28 | COD | mg/L | 0.821 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.052 | 1 | 是
|  | 2024-01-29 | COD | mg/L | 0.919 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.049 | 1 | 是
|  | 2024-01-30 | COD | mg/L | 1.459 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.058 | 1 | 是
|  | 2024-01-31 | COD | mg/L | 1.3 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.074 | 1 | 是

## 2月
2024年2月份伯方煤矿水污染物自行监测（自动监测）数据报表
监测类别 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 执行标准 | 备注
废水 | 废水总排口 | 2024-02-01 | COD | mg/L | 0.934 | 20 | 是 | 间歇式 | 《山西省污水综合排 放标准》 （DB14/1928-2019）
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.045 | 1 | 是
|  | 2024-02-02 | COD | mg/L | 1.029 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.041 | 1 | 是
|  | 2024-02-03 | COD | mg/L | 1.289 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.039 | 1 | 是
|  | 2024-02-04 | COD | mg/L | 1.065 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.037 | 1 | 是
|  | 2024-02-05 | COD | mg/L | 0.944 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.037 | 1 | 是
|  | 2024-02-06 | COD | mg/L | 0.353 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.046 | 1 | 是
|  | 2024-02-07 | COD | mg/L | 0.794 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.05 | 1 | 是
|  | 2024-02-08 | COD | mg/L | 0.921 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.041 | 1 | 是
|  | 2024-02-09 | COD | mg/L | 0.921 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.042 | 1 | 是
|  | 2024-02-10 | COD | mg/L | 1.05 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.043 | 1 | 是
|  | 2024-02-11 | COD | mg/L | 0.768 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.043 | 1 | 是
|  | 2024-02-12 | COD | mg/L | 0.936 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.041 | 1 | 是
|  | 2024-02-13 | COD | mg/L | 0.988 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.041 | 1 | 是
|  | 2024-02-14 | COD | mg/L | 0.718 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.037 | 1 | 是
|  | 2024-02-15 | COD | mg/L | 0.618 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.035 | 1 | 是
|  | 2024-02-16 | COD | mg/L | 0.984 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.04 | 1 | 是
|  | 2024-02-17 | COD | mg/L | 0.422 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.043 | 1 | 是
|  | 2024-02-18 | COD | mg/L | 0.7 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.035 | 1 | 是
|  | 2024-02-19 | COD | mg/L | 0.812 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.043 | 1 | 是
|  | 2024-02-20 | COD | mg/L | 1.023 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.037 | 1 | 是
|  | 2024-02-21 | COD | mg/L | 0.938 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.054 | 1 | 是
|  | 2024-02-22 | COD | mg/L | 0.673 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.076 | 1 | 是
|  | 2024-02-23 | COD | mg/L | 1.368 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.042 | 1 | 是
|  | 2024-02-24 | COD | mg/L | 0.99 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.056 | 1 | 是
|  | 2024-02-25 | COD | mg/L | 0.779 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.062 | 1 | 是
|  | 2024-02-26 | COD | mg/L | 0.537 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.08 | 1 | 是
|  | 2024-02-27 | COD | mg/L | 0.771 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.064 | 1 | 是
|  | 2024-02-28 | COD | mg/L | 1.085 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.077 | 1 | 是
|  | 2024-02-29 | COD | mg/L | 1.229 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.063 | 1 | 是

## 3月
2024年3月份伯方煤矿水污染物自行监测（自动监测）数据报表
监测类别 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 执行标准 | 备注
废水 | 废水总排口 | 2024-03-01 | COD | mg/L | 1.003 | 20 | 是 | 间歇式 | 《山西省污水综合排 放标准》 （DB14/1928-2019）
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.057 | 1 | 是
|  | 2024-03-02 | COD | mg/L | 0.885 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.065 | 1 | 是
|  | 2024-03-03 | COD | mg/L | 0.906 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.074 | 1 | 是
|  | 2024-03-04 | COD | mg/L | 0.969 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.047 | 1 | 是
|  | 2024-03-05 | COD | mg/L | 1.058 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.071 | 1 | 是
|  | 2024-03-06 | COD | mg/L | 0.892 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.07 | 1 | 是
|  | 2024-03-07 | COD | mg/L | 1.192 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.055 | 1 | 是
|  | 2024-03-08 | COD | mg/L | 1.502 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.049 | 1 | 是
|  | 2024-03-09 | COD | mg/L | 1.093 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.058 | 1 | 是
|  | 2024-03-10 | COD | mg/L | 1.262 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.057 | 1 | 是
|  | 2024-03-11 | COD | mg/L | 0.892 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.057 | 1 | 是
|  | 2024-03-12 | COD | mg/L | 0.616 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.064 | 1 | 是
|  | 2024-03-13 | COD | mg/L | 3.838 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.132 | 1 | 是
|  | 2024-03-14 | COD | mg/L | 1.253 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.049 | 1 | 是
|  | 2024-03-15 | COD | mg/L | 1.296 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.046 | 1 | 是
|  | 2024-03-16 | COD | mg/L | 1.637 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.073 | 1 | 是
|  | 2024-03-17 | COD | mg/L | 1.38 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.069 | 1 | 是
|  | 2024-03-18 | COD | mg/L | 0.961 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.054 | 1 | 是
|  | 2024-03-19 | COD | mg/L | 1.398 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.052 | 1 | 是
|  | 2024-03-20 | COD | mg/L | 1.396 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.05 | 1 | 是
|  | 2024-03-21 | COD | mg/L | 1.216 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.05 | 1 | 是
|  | 2024-03-22 | COD | mg/L | 0.868 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.049 | 1 | 是
|  | 2024-03-23 | COD | mg/L | 2.028 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.057 | 1 | 是
|  | 2024-03-24 | COD | mg/L | 1.303 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.059 | 1 | 是
|  | 2024-03-25 | COD | mg/L | 1.563 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.054 | 1 | 是
|  | 2024-03-26 | COD | mg/L | 1.566 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.053 | 1 | 是
|  | 2024-03-27 | COD | mg/L | 0.502 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.057 | 1 | 是
|  | 2024-03-28 | COD | mg/L | 1.36 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.063 | 1 | 是
|  | 2024-03-29 | COD | mg/L | 1.198 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.065 | 1 | 是
|  | 2024-03-30 | COD | mg/L | 1.215 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.058 | 1 | 是
|  | 2024-03-31 | COD | mg/L | 0.822 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.062 | 1 | 是

## 4月
2024年4份伯方煤矿水污染物自行监测（自动监测）数据报表
监测类别 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 执行标准 | 备注
废水 | 废水总排口 | 2024-04-01 | COD | mg/L | 0.744 | 20 | 是 | 间歇式 | 《山西省污水综合排 放标准》 （DB14/1928-2019）
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.071 | 1 | 是
|  | 2024-04-02 | COD | mg/L | 1.263 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.065 | 1 | 是
|  | 2024-04-03 | COD | mg/L | 1.782 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.056 | 1 | 是
|  | 2024-04-04 | COD | mg/L | 1.613 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.05 | 1 | 是
|  | 2024-04-05 | COD | mg/L | 1.75 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.049 | 1 | 是
|  | 2024-04-06 | COD | mg/L | 1.303 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.048 | 1 | 是
|  | 2024-04-07 | COD | mg/L | 0.995 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.05 | 1 | 是
|  | 2024-04-08 | COD | mg/L | 0.947 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.059 | 1 | 是
|  | 2024-04-09 | COD | mg/L | 1.117 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.054 | 1 | 是
|  | 2024-04-10 | COD | mg/L | 1.498 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.049 | 1 | 是
|  | 2024-04-11 | COD | mg/L | 1.541 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.055 | 1 | 是
|  | 2024-04-12 | COD | mg/L | 1.637 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.047 | 1 | 是
|  | 2024-04-13 | COD | mg/L | 2.111 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.066 | 1 | 是
|  | 2024-04-14 | COD | mg/L | 2.482 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.09 | 1 | 是
|  | 2024-04-15 | COD | mg/L | 2.114 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.06 | 1 | 是
|  | 2024-04-16 | COD | mg/L | 1.944 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.052 | 1 | 是
|  | 2024-04-17 | COD | mg/L | 2.145 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.061 | 1 | 是
|  | 2024-04-18 | COD | mg/L | 1.299 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.07 | 1 | 是
|  | 2024-04-19 | COD | mg/L | 1.42 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.082 | 1 | 是
|  | 2024-04-20 | COD | mg/L | 1.623 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.062 | 1 | 是
|  | 2024-04-21 | COD | mg/L | 1.512 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.054 | 1 | 是
|  | 2024-04-22 | COD | mg/L | 1.643 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.049 | 1 | 是
|  | 2024-04-23 | COD | mg/L | 1.958 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.058 | 1 | 是
|  | 2024-04-24 | COD | mg/L | 2.346 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.116 | 1 | 是
|  | 2024-04-25 | COD | mg/L | 1.926 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.063 | 1 | 是
|  | 2024-04-26 | COD | mg/L | 1.553 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.064 | 1 | 是
|  | 2024-04-27 | COD | mg/L | 1.183 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.053 | 1 | 是
|  | 2024-04-28 | COD | mg/L | 0.684 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.053 | 1 | 是
|  | 2024-04-29 | COD | mg/L | 1.666 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.051 | 1 | 是
|  | 2024-04-30 | COD | mg/L | 1.685 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.053 | 1 | 是

## 5月
2024年5月份伯方煤矿水污染物自行监测（自动监测）数据报表
监测类别 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 执行标准 | 备注
废水 | 废水总排口 | 2024-05-01 | COD | mg/L | 0.847 | 20 | 是 | 间歇式 | 《山西省污水综合排 放标准》 （DB14/1928-2019）
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.078 | 1 | 是
|  | 2024-05-02 | COD | mg/L | 1.934 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.043 | 1 | 是
|  | 2024-05-03 | COD | mg/L | 1.313 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.054 | 1 | 是
|  | 2024-05-04 | COD | mg/L | 1.96 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.043 | 1 | 是
|  | 2024-05-05 | COD | mg/L | 2.035 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.044 | 1 | 是
|  | 2024-05-06 | COD | mg/L | 1.912 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.044 | 1 | 是
|  | 2024-05-07 | COD | mg/L | 1.233 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.055 | 1 | 是
|  | 2024-05-08 | COD | mg/L | 1.65 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.046 | 1 | 是
|  | 2024-05-09 | COD | mg/L | 1.302 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.063 | 1 | 是
|  | 2024-05-10 | COD | mg/L | 1.32 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.055 | 1 | 是
|  | 2024-05-11 | COD | mg/L | 1.648 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.055 | 1 | 是
|  | 2024-05-12 | COD | mg/L | 1.481 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.056 | 1 | 是
|  | 2024-05-13 | COD | mg/L | 1.075 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.066 | 1 | 是
|  | 2024-05-14 | COD | mg/L | 1.384 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.063 | 1 | 是
|  | 2024-05-15 | COD | mg/L | 1.103 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.09 | 1 | 是
|  | 2024-05-16 | COD | mg/L | 0.887 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.069 | 1 | 是
|  | 2024-05-17 | COD | mg/L | 0.803 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.075 | 1 | 是
|  | 2024-05-18 | COD | mg/L | 1.15 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.072 | 1 | 是
|  | 2024-05-19 | COD | mg/L | 1.165 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.083 | 1 | 是
|  | 2024-05-20 | COD | mg/L | 1.149 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.078 | 1 | 是
|  | 2024-05-21 | COD | mg/L | 1.012 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.08 | 1 | 是
|  | 2024-05-22 | COD | mg/L | 1.293 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.09 | 1 | 是
|  | 2024-05-23 | COD | mg/L | 1.058 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.067 | 1 | 是
|  | 2024-05-24 | COD | mg/L | 1.535 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.079 | 1 | 是
|  | 2024-05-25 | COD | mg/L | 1.755 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.089 | 1 | 是
|  | 2024-05-26 | COD | mg/L | 1.759 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.102 | 1 | 是
|  | 2024-05-27 | COD | mg/L | 1.611 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.093 | 1 | 是
|  | 2024-05-28 | COD | mg/L | 1.544 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.098 | 1 | 是
|  | 2024-05-29 | COD | mg/L | 1.079 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.099 | 1 | 是
|  | 2024-05-30 | COD | mg/L | 1.936 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.094 | 1 | 是
|  | 2024-05-31 | COD | mg/L | 0.593 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.13 | 1 | 是

## 6月
2024年6月份伯方煤矿水污染物自行监测（自动监测）数据报表
监测类别 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 执行标准 | 备注
废水 | 废水总排口 | 2024-06-01 | COD | mg/L | 1.355 | 20 | 是 | 间歇式 | 《山西省污水综合排 放标准》 （DB14/1928-2019）
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.345 | 1 | 是
|  | 2024-06-02 | COD | mg/L | 2.287 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.251 | 1 | 是
|  | 2024-06-03 | COD | mg/L | 3.81 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.303 | 1 | 是
|  | 2024-06-04 | COD | mg/L | 4.052 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.278 | 1 | 是
|  | 2024-06-05 | COD | mg/L | 5.915 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.249 | 1 | 是
|  | 2024-06-06 | COD | mg/L | 5.003 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.245 | 1 | 是
|  | 2024-06-07 | COD | mg/L | 5.325 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.242 | 1 | 是
|  | 2024-06-08 | COD | mg/L | 6.346 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.201 | 1 | 是
|  | 2024-06-09 | COD | mg/L | 6.051 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.332 | 1 | 是
|  | 2024-06-10 | COD | mg/L | 5.526 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.373 | 1 | 是
|  | 2024-06-11 | COD | mg/L | 5.633 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.271 | 1 | 是
|  | 2024-06-12 | COD | mg/L | 2.872 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.243 | 1 | 是
|  | 2024-06-13 | COD | mg/L | 13.981 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.065 | 1 | 是
|  | 2024-06-14 | COD | mg/L | 3.981 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.223 | 1 | 是
|  | 2024-06-15 | COD | mg/L | 4.011 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.81 | 1 | 是
|  | 2024-06-16 | COD | mg/L | 1.168 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.061 | 1 | 是
|  | 2024-06-17 | COD | mg/L | 7.517 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.111 | 1 | 是
|  | 2024-06-18 | COD | mg/L | 0.814 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.155 | 1 | 是
|  | 2024-06-19 | COD | mg/L | 1.012 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.199 | 1 | 是
|  | 2024-06-20 | COD | mg/L | 4.83 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.117 | 1 | 是
|  | 2024-06-21 | COD | mg/L | 4.695 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.066 | 1 | 是
|  | 2024-06-22 | COD | mg/L | 3.77 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.051 | 1 | 是
|  | 2024-06-23 | COD | mg/L | 3.484 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.055 | 1 | 是
|  | 2024-06-24 | COD | mg/L | 3.578 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.06 | 1 | 是
|  | 2024-06-25 | COD | mg/L | 2.61 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.065 | 1 | 是
|  | 2024-06-26 | COD | mg/L | 1.342 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.065 | 1 | 是
|  | 2024-06-27 | COD | mg/L | 3.712 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.054 | 1 | 是
|  | 2024-06-28 | COD | mg/L | 3.847 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.066 | 1 | 是
|  | 2024-06-29 | COD | mg/L | 5.141 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.076 | 1 | 是
|  | 2024-06-30 | COD | mg/L | 4.442 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.084 | 1 | 是

## 7月
2024年7月份伯方煤矿水污染物自行监测（自动监测）数据报表
监测类别 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 执行标准 | 备注
废水 | 废水总排口 | 2024-07-01 | COD | mg/L | 3.664 | 20 | 是 | 间歇式 | 《山西省污水综合排 放标准》 （DB14/1928-2019）
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.091 | 1 | 是
|  | 2024-07-02 | COD | mg/L | 1.752 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.097 | 1 | 是
|  | 2024-07-03 | COD | mg/L | 4.772 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.243 | 1 | 是
|  | 2024-07-04 | COD | mg/L | 2.811 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.052 | 1 | 是
|  | 2024-07-05 | COD | mg/L | 2.765 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.056 | 1 | 是
|  | 2024-07-06 | COD | mg/L | 2.797 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.062 | 1 | 是
|  | 2024-07-07 | COD | mg/L | 2.449 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.07 | 1 | 是
|  | 2024-07-08 | COD | mg/L | 3.183 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.081 | 1 | 是
|  | 2024-07-09 | COD | mg/L | 3.678 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.089 | 1 | 是
|  | 2024-07-10 | COD | mg/L | 2.734 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.067 | 1 | 是
|  | 2024-07-11 | COD | mg/L | 2.282 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.041 | 1 | 是
|  | 2024-07-12 | COD | mg/L | 2.425 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.084 | 1 | 是
|  | 2024-07-13 | COD | mg/L | 2.499 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.116 | 1 | 是
|  | 2024-07-14 | COD | mg/L | 2.325 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.118 | 1 | 是
|  | 2024-07-15 | COD | mg/L | 2.408 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.136 | 1 | 是
|  | 2024-07-16 | COD | mg/L | 3.125 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.186 | 1 | 是
|  | 2024-07-17 | COD | mg/L | 2.746 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.137 | 1 | 是
|  | 2024-07-18 | COD | mg/L | 2.272 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.053 | 1 | 是
|  | 2024-07-19 | COD | mg/L | 2.624 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.065 | 1 | 是
|  | 2024-07-20 | COD | mg/L | 2.564 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.082 | 1 | 是
|  | 2024-07-21 | COD | mg/L | 2.29 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.111 | 1 | 是
|  | 2024-07-22 | COD | mg/L | 2.393 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.151 | 1 | 是
|  | 2024-07-23 | COD | mg/L | 2.543 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.196 | 1 | 是
|  | 2024-07-24 | COD | mg/L | 2.759 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.109 | 1 | 是
|  | 2024-07-25 | COD | mg/L | 2.603 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.057 | 1 | 是
|  | 2024-07-26 | COD | mg/L | 2.599 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.076 | 1 | 是
|  | 2024-07-27 | COD | mg/L | 13.508 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.101 | 1 | 是
|  | 2024-07-28 | COD | mg/L | 2.209 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.18 | 1 | 是
|  | 2024-07-29 | COD | mg/L | 2.4 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.179 | 1 | 是
|  | 2024-07-30 | COD | mg/L | 2.589 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.29 | 1 | 是
|  | 2024-07-31 | COD | mg/L | 2.17 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.31 | 1 | 是

## 8月
2024年8份伯方煤矿水污染物自行监测（自动监测）数据报表
监测类别 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 执行标准 | 备注
废水 | 废水总排口 | 2024-08-01 | COD | mg/L | 2.057 | 20 | 是 | 间歇式 | 《山西省污水综合排 放标准》 （DB14/1928-2019）
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.047 | 1 | 是
|  | 2024-08-02 | COD | mg/L | 1.939 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.05 | 1 | 是
|  | 2024-08-03 | COD | mg/L | 1.987 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.047 | 1 | 是
|  | 2024-08-04 | COD | mg/L | 2.331 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.058 | 1 | 是
|  | 2024-08-05 | COD | mg/L | 2.651 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.075 | 1 | 是
|  | 2024-08-06 | COD | mg/L | 2.365 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.081 | 1 | 是
|  | 2024-08-07 | COD | mg/L | 2.792 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.075 | 1 | 是
|  | 2024-08-08 | COD | mg/L | 5.231 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.131 | 1 | 是
|  | 2024-08-09 | COD | mg/L | 2.802 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.04 | 1 | 是
|  | 2024-08-10 | COD | mg/L | 2.685 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.057 | 1 | 是
|  | 2024-08-11 | COD | mg/L | 2.49 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.049 | 1 | 是
|  | 2024-08-12 | COD | mg/L | 2.719 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.06 | 1 | 是
|  | 2024-08-13 | COD | mg/L | 2.504 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.079 | 1 | 是
|  | 2024-08-14 | COD | mg/L | 2.935 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.062 | 1 | 是
|  | 2024-08-15 | COD | mg/L | 4.575 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.096 | 1 | 是
|  | 2024-08-16 | COD | mg/L | 2.878 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.051 | 1 | 是
|  | 2024-08-17 | COD | mg/L | 2.953 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.06 | 1 | 是
|  | 2024-08-18 | COD | mg/L | 2.797 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.07 | 1 | 是
|  | 2024-08-19 | COD | mg/L | 2.626 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.081 | 1 | 是
|  | 2024-08-20 | COD | mg/L | 2.594 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.102 | 1 | 是
|  | 2024-08-21 | COD | mg/L | 2.372 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.064 | 1 | 是
|  | 2024-08-22 | COD | mg/L | 2.442 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.045 | 1 | 是
|  | 2024-08-23 | COD | mg/L | 2.605 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.05 | 1 | 是
|  | 2024-08-24 | COD | mg/L | 2.532 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.058 | 1 | 是
|  | 2024-08-25 | COD | mg/L | 2.403 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.075 | 1 | 是
|  | 2024-08-26 | COD | mg/L | 2.245 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.088 | 1 | 是
|  | 2024-08-27 | COD | mg/L | 2.507 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.104 | 1 | 是
|  | 2024-08-28 | COD | mg/L | 2.798 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.072 | 1 | 是
|  | 2024-08-29 | COD | mg/L | 4.151 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.054 | 1 | 是
|  | 2024-08-30 | COD | mg/L | 5.367 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.065 | 1 | 是
|  | 2024-08-31 | COD | mg/L | 4.072 | 20 | 是
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.085 | 1 | 是

## 9月
2024年9份伯方煤矿水污染物自行监测（自动监测）数据报表
监测类别 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 执行标准 | 备注
废水 | 废水总排口 | 2024-09-12 | COD | mg/L | 5.397 | 20 | 是 | 间歇式 | 《山西省污水综合排 放标准》 （DB14/1928-2019）
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.049 | 1 | 是