2025年10月25日伯方煤矿

水在线（自动监测）数据报表

| 监测 类别 | 监测 点位 | COD |  |  | 氨氮 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |  |
| 废水 | 废水 总排口 | 1.721mg/L | 20mg/L | 是 | 0.057mg/L | 1mg/L | 是 | 间歇式 |