| 2026年2月伯方煤矿大气污染物（固定源）矿区燃气锅炉排气筒自行监测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测时间 | 均值 | 标准值 | 达标情况 | 执行标准 |
| 废气 | 月检 | 生活区燃气锅炉1# | 氮氧化物 | mg/m3 | 2026.02.04 | 19 | 50 | 是 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019) |
|  |  | 生活区燃气锅炉2# |  |  | 2026.02.05 | 14 |  |  |  |
|  |  | 生活区燃气锅炉3# |  |  | 2026.02.07 | 23 |  |  |  |
|  |  | 生活区燃气锅炉4# |  |  | 2026.02.07 | 16 |  |  |  |
|  |  | 洗煤厂燃气锅炉1# |  |  | 未运行 |  |  |  |  |
|  |  | 洗煤厂燃气锅炉2# |  |  | 未运行 |  |  |  |  |
|  |  | 洗煤厂燃气锅炉3# |  |  | 未运行 |  |  |  |  |
|  |  | 生产区燃气锅炉1# |  |  | 未运行 |  |  |  |  |
|  |  | 生产区燃气锅炉2# |  |  | 未运行 |  |  |  |  |
| 2026年2月伯方煤矿大气污染物（固定源）瓦斯锅炉排气筒自行监测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测类别 | 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测时间 | 均值 | 标准值 | 达标情况 | 执行标准 |
| 废气 | 月检 | 瓦斯锅炉1# | 氮氧化物 | mg/m3 | 2026.02.26 | 39 | 50 | 是 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019) |
|  |  | 瓦斯锅炉2# |  |  | 2026.02.04 | 36 |  |  |  |
|  |  | 瓦斯锅炉3# |  |  | 2026.02.25 | 20 |  |  |  |