企业2021年度环境信息披露报告（年报）

单位名称： 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

统一社会信用代码：91140500111200136Q

报告年度： 2021年

法定代表人（实际负责人）： 秦成龙

技术负责人：靳晓军

固定电话：0356-3892251

移动电话：18635631833

单位名称（盖章）

编制日期： 2022年3月8日

承诺：企业负责人保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

单位名称：山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司（盖章）

法定代表人：                    （签字）

环保工作负责人：            （签字）

日    期：2022年3月8日

# 一、关键环境信息提要

### （一）年度生态环境行政许可变更

表1-1年度生态环境行政许可变更情况汇总表

| 变更情况 | 项目名称 | 目前进度 | 审批部门 | 批复文号 | 批复日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增 | 煤气直冷改间冷项目 | 已完成 | 晋城市人民政府 | 晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》晋市政办[2020]15号 | 2020年3月18日 |

### （二）年度主要污染物排放和碳排放

表1-2年度主要污染物排放和碳排放情况汇总表

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |  |
| 废水 | DW001 | 废水总排口 | COD | 0.838 | 1.211 | 2.838 | 2.614 | 7.501 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.581 | 0.623 | 1.475 | 0.846 | 3.525 |  |
| 废气 | DA018 | 55T/h三废炉 | SO2 | 0.098 | 0.164 | 0.196 | 0.281 | 0.739 |  |
|  |  |  | NOx | 6.807 | 5.849 | 5.660 | 8.248 | 26.564 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.627 | 0.829 | 0.955 | 1.493 | 3.904 |  |
|  | DA019 | 35T/h锅炉 | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | NOx | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0.241 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 |  |
|  | DA015 | 尿素放空管 | 氨 | 7.825 | 6.843 | 5.750 | 5.872 | 26.290 |  |
|  | DA017 | 尿素造粒塔 | 氨 | 4.409 | 4.257 | 2.361 | 2.676 | 13.703 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 6.762 | 7.026 | 6.709 | 7.154 | 27.651 |  |
|  | DA016 | 煤场 | 颗粒物 | 0.060 | 0.060 | 0.035 | 0.035 | 0.190 |  |
|  | DA022 | 甲醇VOCs治理装置 | 甲醇 | 0.110 | 0.046 | 0.110 | 0.066 | 0.332 |  |
| 固废 | 炉渣 | 2166 | 2197 | 2662 | 2804 | 9829 |  |
|  | 粉煤灰 | 3387 | 3543 | 4727 | 5200 | 16857 |  |
| 碳排放 |  |  |  |

*固（危）废指产生量。

### （三）生态环境行政处罚、司法判决等

表1-3生态环境行政处罚、司法判决情况汇总表

| 类别 | 事由 | 部门 | 文号 | 日期 | 罚款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 二、企业基本信息

表2-1企业基本信息表

| 项目 | 内容 | 有无变化 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）排污单位基本信息 | 单位名称 | 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 | 无 |  |
|  | 注册地址 | 山西省泽州县巴公镇 | 无 |  |
|  | 邮政编码 | 048002 | 无 |  |
|  | 生产经营场所地址 | 山西省泽州县巴公镇 | 无 |  |
|  | 行业类别 | 氮肥制造 | 无 |  |
|  | 生产经营场所中心经度 | 112°53′36.78″ | 无 |  |
|  | 生产经营场所中心纬度 | 35°37′53.47″ | 无 |  |
|  | 统一社会信用代码 | 91140500111200136Q | 无 |  |
|  | 技术负责人 | 靳晓军 | 无 |  |
|  | 联系电话 | 18635631833 | 无 |  |
| （二）企业属性 | 企业性质* | 国有企业 | 无 |  |
|  | 是否属于重点排污单位 | 是 | 无 |  |
|  | 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业 | 是 | 无 |  |
| （三）主要产品及服务** | 国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录 | 第二类 限制类 四、石油化工 7、新建以石油(高硫石油焦除外)、天然气为原料的氮肥装置，采用固定层间歇气化技术的气化装置，磷铵生产装置 | 无 |  |
| （四）主要生产工艺名称 | 主要生产工艺名称 | 1、间歇式煤气化技术生产合成氨； 2、水溶液全循环法生产尿素。 | 无 |  |

注：1*指属于国有企业、民营企业、外资企业、集体企业、上市公司、发债企业等企业性质。2*属于国家、地方等公布的鼓励类、限制类或淘汰类目录（名录）。3对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

# 三、企业环境管理信息

### （一）生态环境行政许可信息

表3-1企业环境管理信息汇总表

| 许可名称 | 编号 | 审批文件 | 核发机关 | 获取时间 | 有效期限 | 主要许可事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13万吨/年尿素技术改造工程环境影响报告书的批复 | / | 晋环函【2004】249号 | 山西省环境保护局 | 2004年6月22日 | / | 13万吨/年尿素技术改造工程 |
| 13万吨/年尿素技术改造工程验收批复 | / | 环验【2008】20号 | 山西省环境保护局 | 2008年4月7日 | / | 13万吨/年尿素技术改造工程验收 |
| 节能技术改造项目环境影响报告书的批复 | / | 晋市环审【2018】39号 | 原晋城市环境 保护局 | 2018年10月8日 | / | 节能技术改造项目 |
| 节能技术改造项目自主验收登记表 | / | / | 晋城市生态环境局 | 2020年12月2日 | / | 节能技术改造项目验收 |
| 排污许可证 | 91140500111 200136Q001P | / | 晋城市行政审批服务管理局 | 2020年11月25日 | 2020年12月19日—2025年12月18日 | 污染物排放许可事项 |
| 辐射安全许可证 | 晋环辐证[00222] | / | 晋城市行政审批服务管理局 | 2020年6月11日 | 2022年8月22日 | 使用Ⅳ、Ⅴ类放射源 |

### （二）环境保护税缴纳信息

表3-2 环境保护税缴纳信息表（单位：元）

| 税目 | 污染物 | 缴纳额 | 实际缴纳额 | 减免情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 氨氮 | 9253.05 | 9253.05 | 0 |  |
|  | COD | 15751.12 | 15449.7 | 301.46 |  |
|  | 悬浮物 | 8538.31 | 7467.56 | 1070.75 |  |
| 废气 | 35T/h锅炉烟尘 | 29.14 | 29.14 | 0 |  |
|  | 35T/h锅炉二氧化硫 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 35T/h锅炉氮氧化物 | 456.59 | 456.59 | 0 |  |
| 废气 | 55T/h三废炉烟尘 | 3223.05 | 1689.81 | 1533.24 |  |
|  | 55T/h三废炉二氧化硫 | 1830.69 | 915.33 | 915.36 |  |
|  | 55T/h三废炉氮氧化物 | 50332.5 | 31674.3 | 18658.2 |  |
|  | 尿素放空管氨 | 5205.79 | 5205.79 | 0 |  |
|  | 造粒塔氨 | 2713.47 | 2713.47 | 0 |  |
|  | 造粒塔颗粒物 | 12443.09 | 7278.16 | 5164.93 |  |
|  | 煤场颗粒物 | 147.51 | 78.59 | 68.92 |  |
|  | 挥发性有机物回收治理废气 | 891.38 | 813.28 | 78.1 |  |
| 固废 | 炉渣 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 粉煤灰 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 110815.69 | 83024.73 | 27790.96 |  |
| 减征或免征情况 | / | / | 27790.96 |  |
| 减免后合计 | / | 83024.73 | / |  |

### （三）投保环境污染责任保险信息

表3-3投保环境污染责任保险信息汇总表

| 类型 | 投保保额 | 是否当年新增投保 | 投保时间 | 投保截止日期 | 承保公司 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境污染责任保险 | 4000000元 | 否 | 2020年8月25日 | 2021年8月29日 | 中国人寿财产保险股份有限公司晋城市中心支公司 |  |
|  | 4000000元 | 否 | 2021年8月26日 | 2022年8月29日 |  |  |

### （四）环保信用评价等级

表3-4环保信用评价等级汇总表

| 类型 | 评价机构 | 前一年等级 | 当年等级 | 变化原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 四、污染物产生、治理与排放信息

### （一）污染防治设施信息

### 1.污染防治设施正常运行信息表

表4-1-1污染防治设施信息表

| 设施名称 | 产污环节 | 处理的污染物 | 排放口名称 | 排放口编号 | 第三方运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 联系人 | 联系方式 |
| 电袋除尘器 | 55t/h三废炉 | 烟尘 | 55t/h三废炉烟囱 | DA018 | / | / | / |
| 烟气脱硫装置 | 55t/h三废炉 | 二氧化硫 |  |  | / | / | / |
| 炉内烟气脱硝装置 | 55t/h三废炉 | 氮氧化物 |  |  | / | / | / |
| 55t/h三废炉烟气在线监测系统 | 55t/h三废炉 | 监测烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |  |  | 中绿环保科技股份有限公司 | 申世伟 | 18634276562 |
| 35t/h锅炉烟气在线监测系统 | 35t/h锅炉 | 监测烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 35t/h锅炉烟囱 | DA019 |  |  |  |
| 设施名称 | 产污环节 | 处理的污染物 | 排放口名称 | 排放口编号 | 第三方运维单位 |
|  |  |  |  |  | 名称 | 联系人 | 联系方式 |
| 电袋组合除尘 | 35t/h锅炉 | 烟尘 | 35t/h锅炉烟囱 | DA019 | / | / | / |
| 炉内烟气脱硝装置 | 35t/h锅炉 | 二氧化硫 |  |  | / | / | / |
| 炉外烟气脱硫装置 | 35t/h锅炉 | 氮氧化物 |  |  | / | / | / |
| 粉尘回收装置 | 尿素造粒塔 | 粉尘、氨 | 尿素造粒塔 | DA017 | / | / | / |
| 尿素尾吸塔 | 尿素系统 | 氨 | 尿素放空管 | DA015 | / | / | / |
| 煤场布袋除尘器 | 煤场 | 粉尘 | 筛分机排气筒 | DA016 | / | / | / |
| 甲醇VOCS回收治理装置 | 甲醇精馏、储存及充装系统 | 甲醇 | 甲醇VOCS回收治理废气排放口 | DA022 | / | / | / |
| 微涡流塔板澄清器 | 造气循环水 | 悬浮物 | / | / | / | / | / |
| 尿素深度水解装置 | 尿素系统 | 氨氮 | / | / | / | / | / |
| 含氟废水处置装置 | 总排废水 | 氟离子 | 废水总排口 | DW001 | / | / | / |
| 总排废水在线监测系统 | 总排废水 | 监测废水中氨氮、COD、总氮 |  |  | 中绿环保科技股份有限公司 | 申世伟 | 18634276562 |

### 2.污染防治设施非正常运行信息

表4-1-2污染防治设施非正常运行信息表

| 设施名称 | 处理的污染物 | 次数 | 日期 | 时长 | 主要原因 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇VOCS回收治理装置 | 甲醇 | 1 | 2021年6月25日 | 2.5小时 | 甲醇尾气风机和洗涤塔洗涤泵计划检修 | 停运精醇系统，尽最大可能降低污染物排放，并加快检修进度，减少检修时间。 |

### （二）主要水污染物、大气污染物排放相关信息

### 1.水污染物和有组织大气污染物排放相关信息

表4-2-1水污染物和有组织大气污染物排放信息表

| 排放口类型 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放总量（吨） | 排放浓度年均值 | 是否安装在线监测设备 | 在线监测设备名称和型号 | 是否与环境部门联网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA018 | 55t/h三废炉 | 烟尘 | 3.904 | 2.687mg/m3 | 是 | PCME 181WS | 是 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.739 | 0.509mg/m3 |  | TGH-YX |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 26.564 | 18.283mg/m3 |  |  |  |
|  | DA019 | 35t/h锅炉 | 烟尘 | 0.035 | 11.448mg/m3 | 是 | TGH-YX | 是 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0 | 0mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.241 | 78.17mg/m3 |  |  |  |
|  | DA015 | 尿素放空管 | 氨 | 26.289 | 3.063kg/h | 否 | / | / |
| 废气 | DA017 | 尿素造粒塔 | 氨 | 13.703 | 1.597kg/h | 否 | / | / |
|  |  |  | 粉尘 | 27.651 | 26.816mg/m3 |  |  |  |
|  | DA016 | 煤场 | 粉尘 | 0.189 | 5.43mg/m3 | 否 | / | / |
|  | DA022 | 甲醇VOCS回收治理装置 | 甲醇 | 0.332 | 30.698mg/m3 | 否 | / | / |
| 废水 | DW001 | 废水总排口 | 氨氮 | 3.525 | 5.607mg/L | 是 | TGH-SNS | 是 |
|  |  |  | COD | 7.5 | 11.931mg/L |  | TOC-4100 |  |

### 2.无组织大气污染物排放相关信息

表4-2-2无组织排放污染物排放信息表

| 监测点位名称 | 污染物 | 实际排放总量 | 实际排放最大浓度 （折标，小时浓度，mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | / | 1.72 |
| 厂界 | 氨（氨气） | / | 0.29 |
| 厂界 | 臭气浓度 | / | 13 |
| 厂界 | 甲醇 | / | 0.19 |
| 厂界 | 硫化氢 | / | 0.012 |
| 厂界 | 酚类 | / | 0.009 |
| 厂界 | 颗粒物 | / | 0.286 |
| 厂界 | 苯并芘 | / | 0.0013µg/m3 |

### 3.自行监测相关信息

表4-2-2自行监测相关信息表

| 全年生产天数 | 排放口名称 | 污染物 | 自行监测天数（次数） | 达标次数 | 超标次数 | 第三方检测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 名称 | 资质 |
| 355 | 废水 | COD | 365 | 365 | 0 | 在线监测 |  |
| 355 |  | NH3-N | 365 | 365 | 0 | 在线监测 |  |
| 355 |  | PH | 12 | 12 | 0 | 山西高创环保检测有限公司 | 齐全 |
| 355 |  | 悬浮物 | 12 | 12 | 0 |  |  |
| 355 |  | 硫化物 | 12 | 12 | 0 |  |  |
| 355 |  | 水温 | 12 | 12 | 0 |  |  |
| 355 |  | 流量 | 12 | 12 | 0 |  |  |
| 355 |  | 挥发酚 | 12 | 12 | 0 |  |  |
| 355 |  | 氰化物 | 12 | 12 | 0 |  |  |
| 355 |  | 石油类 | 12 | 12 | 0 |  |  |
| 355 |  | F- | 12 | 12 | 0 |  |  |
| 355 |  | 总磷 | 12 | 12 | 0 |  |  |
| 355 |  | 总氮 | 365 | 365 | 0 | 在线监测 |  |
| 355 | 厂界 噪声 | 1#昼间噪声 | 4 | 4 | 0 | 山西高创环保检测有限公司 | 齐全 |
| 355 |  | 1#夜间噪声 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 |  | 2#昼间噪声 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 |  | 2#夜间噪声 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 |  | 3#昼间噪声 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 |  | 3#夜间噪声 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 |  | 4#昼间噪声 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 |  | 4#夜间噪声 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 |  | 5#昼间噪声 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 |  | 5#夜间噪声 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 | 35T锅炉烟囱（备用锅炉） | 汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 山西高创环保检测有限公司 | 齐全 |
| 355 |  | 林格曼黑度 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 355 |  | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 在线监测 |  |
| 355 |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 355 |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 355 | 55T锅炉烟囱 | 烟尘 | 365 | 365 | 365 |  |  |
| 355 |  | 二氧化硫 | 365 | 365 | 365 |  |  |
| 355 |  | 氮氧化物 | 365 | 365 | 365 |  |  |
| 355 |  | 汞及其化合物 | 1 | 1 | 0 | 山西高创环保检测有限公司 | 齐全 |
| 355 |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 355 | 尿素放 空管 | 氨 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 | 造粒塔 | 颗粒物 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 |  | 氨 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 | 煤场 | 颗粒物 | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 355 | 厂界 | 硫化氢 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 |  | 臭气浓度 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 |  | 氨 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 |  | 非甲烷总烃 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 355 |  | 苯并[a]芘 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 355 |  | 甲醇 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 355 |  | 颗粒物 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 355 |  | 酚类 | 1 | 1 | 0 |  |  |

备注：

（1）2021年全年生产情况：正常生产天数为355天，其中，2021年1月1日---2021年1月5日处于全面停产状态；2021年4月29日14:10-5月1日05:00因大风断电停车2.5天；2021年9月8日2:30—9日3:00全系统停车后对煤气直冷改间冷装置与生产装置进行碰头作业，停产2.5天。

（2）35T锅炉为备用锅炉，只有在55T三废炉故障或检修时启用，35T锅炉使用自动监测；自动监测设备故障超过6小时采用手工监测。

### （三）工业固体废物的产生、贮存、流向和利用处置信息

表4-3-1固体废物信息表（单位：吨）

| 名称 | 种类 | 成分 | 等级 | 产生量 | 贮存量 | 利用处置方式 | 利用处置量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉渣 | 一般工业固废 | 二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等。 | / | 27368 | 0 | 送有资质单位处置 | 9829 |
| 粉煤灰 |  |  | / | 16857 | 0 |  | 16857 |

表4-3-2一般工业固体废物贮存或自行利用处置信息表（单位：吨）

| 名称 | 贮存 | 自行利用处置 |
| --- | --- | --- |
|  | 场所或设施的类型 | 面积 | 累计贮存量 | 经纬度坐标 | 利用处置方式 | 利用处置场所或设施的类型 | 面积 | 累计利用处置量 | 经纬度坐标 |
| 临时渣场 | 全封闭 | 300m2 | 17539 |  | 掺烧至55T/h三废炉燃料煤中回收利用。 | 55T/h三废炉 | 600m2 | 17539 |  |

表4-3-3一般工业固体废物委外利用处置信息表（单位：吨）

| 名称 | 利用处置方式 | 受托方名称 | 资格 | 技术能力 | 运输 | 累计利用处置量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉渣 | 填埋 | 泽州县汇鑫达废弃物利用有限公司 | 齐全 | 满足 | 东远工贸有限公司 | 9829 |
| 粉煤灰 |  |  |  |  | 泽州县启承兴劳务服务有限公司 | 16857 |

表4-3-4危险废物信息表（单位：吨）

| 名称 | 废物代码 | 成分 | 有害成分 | 产生量 | 年初贮存量 | 利用处置 | 累计贮存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 方式 | 数量 |  |
| 废矿物油 | 900-249-08 | 矿物油 | 芳香族类有机化合物 | 25.06 | 0.19 | 收集 | 22.50 | 2.75 |
| 废油桶 | 900-249-08 | 矿物油 | 芳香族类有机化合物 | 6.24 | 2.91 | 1、水泥窑共处置； 2、焚烧 | 8.50 | 0.65 |
| 废活性炭 | 900-039-49 | 活性炭 | 甲醇 | 1.64 | 0 | / | 0 | 1.64 |

表4-3-5危险废物贮存或自行利用处置信息表（单位：吨）

| 名称 | 贮存 | 自行利用处置 |
| --- | --- | --- |
|  | 场所或设施的类型 | 面积 | 累计贮存量 | 经纬度坐标 | 利用处置方式 | 利用处置场所或设施的类型 | 面积 | 累计利用处置量 | 经纬度坐标 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表4-3-6危险废物委外利用处置信息表（单位：吨）

| 名称 | 利用处置方式 | 受托方名称 | 资质 | 运输 | 累计利用处置量 | 危险废物转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废矿物油 | 收集 | 晋城市万洁源环保科技有限公司 | 齐全 | 规范 | 22.5 | 严格办理 |
| 废油桶 | 水泥窑共处置 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 齐全 | 规范 | 3.32 | 严格办理 |
|  | 焚烧 | 泽州县和美环保科技有限公司 | 齐全 | 规范 | 5.18 | 严格办理 |

### （四）排放的有毒有害物质信息

表4-4排放的有毒有害物质信息表

| 排放口编号 | 排放口名称 | 名称 | 形态 | 毒性 | 排放浓度 | 排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

### （五）噪声排放信息

表4-5噪声排放信息表

| 点位编号 | 点位名称 | 位置 | 执行标准 | 排放限值（dB） | 实际排放值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界南1#点 | 厂界南 | 执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）表1中Ⅲ类标准： 厂界昼间：≤65dB（A）； 厂界夜间：≤55dB（A）。 | 昼间：65 | 57.4-62.7 |
| 1# | 厂界南1#点 | 厂界南 |  | 夜间：55 | 52.0-54.6 |
| 2# | 厂界东2#点 | 厂界东 |  | 昼间：65 | 58.6-61.4 |
| 2# | 厂界东2#点 | 厂界东 |  | 夜间：55 | 53.4-53.8 |
| 3# | 厂界北3#点 | 厂界北 |  | 昼间：65 | 61.4-62.1 |
| 3# | 厂界北3#点 | 厂界北 |  | 夜间：55 | 54.1-54.2 |
| 4# | 厂界北4#点 | 厂界北 |  | 昼间：65 | 59.5-63.6 |
| 4# | 厂界北4#点 | 厂界北 |  | 夜间：55 | 52.8-54.5 |
| 5# | 厂界西5#点 | 厂界西 |  | 昼间：65 | 58.8-64.6 |
| 5# | 厂界西5#点 | 厂界西 |  | 夜间：55 | 53.7-54.8 |

### （六）施工扬尘信息

表4-6施工扬尘信息表

| 点位编号 | 点位名称 | 位置 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 造气南楼南侧 | 造气南楼南侧 | 1、施工期间定时洒水降尘； 2、建筑材料和渣土及时苫盖。 |
| 002 | 造气北楼北侧 | 造气北楼北侧 |  |

### （七）排污许可管理信息

表4-7排污许可管理信息表

| 执行报告类型 | 应公开次数 | 实际公开次数 | 公开的网址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 1 | 1 | 全国排污许可证管理信息平台 |
| 季度 | 4 | 4 |  |
| 月度 | 12 | 12 |  |

### （八）小结

根据晋城市生态环境局《关于晋城市国家重点监控企业编制自行监测方案的通知》（晋市环发[2013]322号）和《关于加强2016年企业自行监测及信息公开工作的通知》（晋环函[2016]46号）文件要求，我分公司及时按照《企业自行监测方案编制指南》编制并修订了分公司自行监测方案，同时按照自行监测方案内容认真开展了自行监测各项工作，并把监测数据按时上报至晋城市生态环境局和总公司，并发布在《晋城市污染源监测信息管理与共享平台》和《晋城市排污单位自行监测信息实时发布平台》上，同时也由晋城市生态环境局在其网站向社会公布自行监测信息，另外也通过兰花对外网站统一公布自行监测信息，便于公众知晓和监督。

## 五、碳排放信息

### (一)信息披露情况报表

表5碳排放信息表（单位：吨）

| 排放设施 | 核算方法 | 年度碳实际排放量 | 上一年度实际排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧CO2排放量 | 《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 | 119446.51 | 95762.11 |
| 工业生产过程CO2排放量 |  | 291725.14 | 261842.64 |
| 工业生产过程N2O排放量 |  | 0 | 0 |
| CO2回收利用量 |  | 18440.40 | 17648.52 |
| 企业净购入的电力和热力消费引起的CO2排放量 |  | 219782.05 | 211785.00 |
| 汇总 | 612513 | 551741 |
| 配额清缴情况 | 暂无 | 暂无 |

### (二)小结

2020年正常生产天数339天，共计生产合成氨114206.92吨，甲醇4783.62吨，尿素168189.53吨，碳排放总量核算为551741吨；2021年正常生产天数355天，共计生产合成氨124219.03吨，甲醇5058.76吨，尿素177500.23吨，碳排放总量核算为612513吨。

2021年度相较于上一年企业层面二氧化碳排放量增加11.01%，主要由于合成氨产量相较于2020年增加8.77%，甲醇产量增加5.75%，尿素产量增加5.54%，产量增幅所致。同时，由于秋冬季重污染天气预警频次较多，限产30%时限较长，也是造成2021年度碳排放量相比2020年增加的原因之一。

## 六、强制性清洁生产审核信息

### (一)信息披露情况报表

表6强制性清洁生产审核信息表

| 实施强制性清洁生产审核的原因 | 审核咨询公司 | 审核时间 | 评估情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和山西省环保厅《关于印发（山西省清洁生产审核管理办法（试行））的通知》（晋环发[2013]91号），晋城市生态环境局印发了《晋城市生态环境局关于开展2020年强制性清洁生产审核工作通知》（晋市环发【2020】195号） | 山西大疆环保科技有限公司 | 2020年5月 | 本轮审核为本企业的第四轮审核，其中中高费方案共计2个，分别为： 1、2021年及以前已完成方案如下： ZG01电化学水处理工程，已于2020年12月份完成了装置建设。 2、2021年未完成方案及完成日期如下： ZG02煤气冷却由直接水洗改为间接冷却技术改造项目，已于2021年8月完成了装置建设，并于9月9日投入了试运行。 | 《山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司第四轮清洁生产审核报告》于2021年4月份在晋城市生态环境局泽州分局进行了备案。 |

### (二)小结

本轮审核为本企业的第四轮审核，其中中高费方案共计2个，全部已完成，其中：

1、ZG01电化学水处理工程：

已于2020年12月份完成了装置建设。自2021年1月15日电化学设备运行以来，经核算，预计每年可节约用水约16500m³。

2、ZG02煤气冷却由直接水洗改为间接冷却技术改造项目：

已于2021年8月完成了装置建设，并于9月9日投入了试运行。目前，运行效果良好，预计每年可减排VOCs22.8吨，进一步提高厂区周边环境空气质量。

| 七、生态环境应急信息 |
| --- |
| (一)信息披露情况报表 |
| 表7-1生态环境应急信息表 |
| 应急预案 | 现有生态环境应急资源 | 突发环境事件 |
| 名称 | 备案机关 | 备案编号 |  | 发生时间 | 发生原因 | 处置情况 |
| 突发环境事件应急预案 | 晋城市生态环境局泽州分局 | 1405252019072H | 全部处于备用状态 | 无 | 无 | 无 |
| 表7-2重污染天气应急响应信息表 |
| 响应时段 | 预警等级 | 绩效分级结果 | 预警措施要求 | 措施实际执行情况 |
| 2021年1月18日16:00分起 | 橙色 | B级企业 | 晋市气防办函[2021]7号 | 严格执行 |
| 2021年1月22日20:00时起至1月25日10:00时 | 橙色+ |  | 执行限产30%生产措施 | 严格执行 |
| 至2021年1月26日16:00时 | 橙色 |  | 晋市气防办函[2021]7号 | 严格执行 |
| 2021年2月6日17:00分起至2月15日9:00时 | 橙色 |  | 《晋城市2021年1-3月重点行业企业差异化管控明细》 | 严格执行 |
| 2021年6月29日0时起至7月1日18时 | / |  | 执行限产30%生产措施 | 严格执行 |
| 2021年11月1日16时至11月6日24时 | 橙色 |  | 晋市气防办函[2021]36号 | 严格执行 |
| 2021年11月14日0时00分起 | 橙色 |  | 晋市气防办函[2021]41号 | 严格执行 |
| 2021年11月19日18:00时起至11月20日22:00时 | 橙色+ |  | 执行限产30%生产措施 | 严格执行 |
| 2021年12月6日12时00分至12月11日12时00分 | 橙色 |  | 晋市气防办函[2021]47号 | 严格执行 |
| 2021年12月14日15时00分至12月16日9时00分 | 橙色+ |  | 工业企业物料运输全部停运（危化品车辆除外）。 | 严格执行 |
| 2021年12月23日18时00分至12月24日18时00 分 | 橙色+ |  | 执行限产30%生产措施 | 严格执行 |
| (二)小结 |
| 1、应急管理情况 我分公司在对生产过程环境影响评估基础上，组织技术人员编制了《化工分公司突发环境事件应急预案》、《危险废物事件应急预案》及《现场环保应急处置方案》等各类环境保护应急预案。 2021年6月25日按照《安全生产事件应急救援预案》、《突发环境事件应急救援预案》在液氨罐区进行组织了一次液氨泄漏安全环保演练。演练前对突发环境污染事件应急救援预案进行了培训，并保存培训记录。这次演练锻炼了员工的呼吸机使用技术、带压堵漏技术、防护衣的穿戴技术、逃生意识，也验证了事故状态下环保应急处理能力和监测能力，同时提高了医务人员的紧急救治能力和指挥系统的应急指挥能力。通过本次演练，可以论定我厂的《安全生产事件应急救援预案》、《突发环境事件应急救援预案》比较成熟，可以应对任何突发性安全环保事件。演练结束后由总指挥对演练作出评价，根据演练结果，对应急预案及时进行了修订更新。 |
| 2、重污染天气应急减排“一厂一策”实施方案编制情况 根据晋城市生态环境局《关于明确2021-2022年秋冬季重点行业企业差异化应急管控措施的通知》（晋市气防[2021]2号）文件中附件1“2021-2022年秋冬季化工行业差异化管控清单”要求的减排措施和泽州分局相关文件要求，我公司编制了《2021-2022年重污染天气应急减排“一厂一策”实施方案》，具体不同预警级别下执行的应急减排措施如下： （1）黄色预警下应急减排措施 错峰停产50天(2022年1月25日—2022年3月15日），停止使用国五及以下重型载货汽车（含燃气）进行运输（特种车辆、危化车除外）。 （2）橙色预警下应急减排措施 错峰停产50天(2022年1月25日—2022年3月15日），停止使用国五及以下重型载货汽车（含燃气）进行运输（特种车辆、危化车除外），国六（含新能源车）运输量减为正常运输的一半。 （3）红色预警下应急减排措施 错峰停产50天(2022年1月25日—2022年3月15日），停止公路运输（特种车辆、危化车除外）。 备注：我单位正常生产平均日进、出厂区大宗物料运输车辆数量约为98辆。 |
| 3、重污染天气预警管控措施执行情况 （1）根据晋城市生态环境局《关于明确2021-2022年秋冬季重点行业企业差异化应急管控措施的通知》（晋市气防[2021]2号）文件中附件1“2021-2022年秋冬季化工行业差异化管控清单”要求的减排措施，我分公司在2021-2022年重污染天气预警期间严格执行上级环保部门下达的各项预警管控措施。 （2）特别在其他重污染天气“橙色”加严预警期间，我分公司更严格执行了限产30%的管控措施：造气煤气炉开6台，停运3台；同时车辆运输也执行了“橙色”加严预警期间市局下达的具体运输措施。 |

| 八、生态环境违法信息 |
| --- |
| (一)信息披露情况报表 |
| 表8-1生态环境行政处罚信息表 |
| 行政处罚决定书 | 处罚事由 | 整改事项 |
| 下达时间 | 处罚部门 | 文号 | 原文 |  | 整改完成时间 | 整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 表8-2生态环境司法判决信息表 |
| 判决书 | 判决事由 | 整改事项 |
| 下达时间 | 判决机关 | 文号 | 原文 |  | 整改完成时间 | 整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| (二)小结 |
| 2021年我分公司从未受到上级环保部门的处罚。 |

| 九、临时报告情况 |
| --- |
| (一)信息披露情况报表 |
| 表9临时报告信息表 |
| 报告名称 | 报告时间 | 报告事由 | 主要情况 |
| 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| (二)小结 |
| 因2021年《企业环境信息依法披露管理办法》未实施，我分公司暂未编制《环境信息披露报告》向社会公众公示。 2021年我分公司编制有《企业信息公开资料》，由总公司在网站上向社会公众进行了公示；同时，在2021年上下半年，我分公司根据总公司要求，分别在2021年7月份和2022年3月份两次向证券部进行了环境信息披露。 |