山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月15日 | 总排口 | 手工 | COD | 52 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.62 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-15 01:00 | 2.13 | 36.04 | 322.15 |
| 2015-06-15 02:00 | 3.21 | 36.75 | 314.62 |
| 2015-06-15 03:00 | 2.74 | 37.02 | 347.06 |
| 2015-06-15 04:00 | 3.07 | 35.74 | 310.91 |
| 2015-06-15 05:00 | 2.26 | 36.08 | 303.88 |
| 2015-06-15 06:00 | 2.76 | 34.96 | 271.49 |
| 2015-06-15 07:00 | 2.78 | 35.13 | 275.77 |
| 2015-06-15 08:00 | 2.53 | 35.11 | 381.07 |
| 2015-06-15 09:00 | 4.93 | 35.65 | 284.96 |
| 2015-06-15 10:00 | 2.18 | 36.77 | 240.12 |
| 2015-06-15 11:00 | 3.66 | 36.41 | 408.47 |
| 2015-06-15 12:00 | 2.01 | 36.3 | 233.83 |
| 2015-06-15 13:00 | 5.35 | 36.67 | 320.01 |
| 2015-06-15 14:00 | 2.35 | 42.31 | 332.21 |
| 2015-06-15 15:00 | 3.15 | 36.47 | 258.17 |
| 2015-06-15 16:00 | 2.55 | 36.86 | 222.89 |
| 2015-06-15 17:00 | 8.43 | 36.6 | 335.93 |
| 2015-06-15 18:00 | 3.7 | 36.97 | 253.92 |
| 2015-06-15 19:00 | 3.79 | 36.19 | 345.23 |
| 2015-06-15 20:00 | 2.95 | 36.16 | 247.41 |
| 2015-06-15 21:00 | 7.08 | 36.01 | 364.54 |
| 2015-06-15 22:00 | 2.89 | 35.97 | 371.68 |
| 2015-06-15 23:00 | 4.78 | 35.57 | 383.87 |
| 2015-06-15 24:00 | 1.95 | 35.34 | 338.89 |
| 平均 | 3.47 | 36.38 | 311.21 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |