山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 6月 19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 6月18日 | 总排口 | 手工 | COD | 41 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.39 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-06-18 01:00 | 2.05 | 35.39 | 438.87 |
| 2015-06-18 02:00 | 5.38 | 35.46 | 437.25 |
| 2015-06-18 03:00 | 2.07 | 35.02 | 434.71 |
| 2015-06-18 04:00 | 4.69 | 35.3 | 425.02 |
| 2015-06-18 05:00 | 3.76 | 34.93 | 413.34 |
| 2015-06-18 06:00 | 1.96 | 34.77 | 419.94 |
| 2015-06-18 07:00 | 2.07 | 34.77 | 375.65 |
| 2015-06-18 08:00 | 2.26 | 36.2 | 413.18 |
| 2015-06-18 09:00 | 2.83 | 35.87 | 375.54 |
| 2015-06-18 10:00 | 2.11 | 36.36 | 356.23 |
| 2015-06-18 11:00 | 2.54 | 37.56 | 325.26 |
| 2015-06-18 12:00 | 1.93 | 37.59 | 409.2 |
| 2015-06-18 13:00 | 3.13 | 36.46 | 413.92 |
| 2015-06-18 14:00 | 2.93 | 35.77 | 387.7 |
| 2015-06-18 15:00 | 4.61 | 36.62 | 392.2 |
| 2015-06-18 16:00 | 1.87 | 36.18 | 363.69 |
| 2015-06-18 17:00 | 5.89 | 35.95 | 372.31 |
| 2015-06-18 18:00 | 2.56 | 35.46 | 418.47 |
| 2015-06-18 19:00 | 6.86 | 34.67 | 375.81 |
| 2015-06-18 20:00 | 3.24 | 33.32 | 368.85 |
| 2015-06-18 21:00 | 9.79 | 32.97 | 424.39 |
| 2015-06-18 22:00 | 2.8 | 32.68 | 420.82 |
| 2015-06-18 23:00 | 6.42 | 33.96 | 399.47 |
| 2015-06-18 24:00 | 3.36 | 34.76 | 404.34 |
| 平均 | 3.63 | 35.33 | 398.59 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |