山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月 17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月16日 | 总排口 | 手工 | COD | 33 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.69 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-16 01:00 | 4.43 | 19.08 | 321.13 |
| 2015-07-16 02:00 | 3.07 | 19.39 | 326.5 |
| 2015-07-16 03:00 | 5.63 | 19.45 | 287.77 |
| 2015-07-16 04:00 | 2.46 | 19.37 | 250.38 |
| 2015-07-16 05:00 | 37.49 | 19.64 | 264.67 |
| 2015-07-16 06:00 | 3.02 | 19.29 | 294.23 |
| 2015-07-16 07:00 | 24.38 | 19.72 | 287.49 |
| 2015-07-16 08:00 | 2.82 | 20.45 | 281.48 |
| 2015-07-16 09:00 | 7.13 | 20.25 | 286.27 |
| 2015-07-16 10:00 | 3.94 | 21.33 | 302.84 |
| 2015-07-16 11:00 | 30.18 | 22.11 | 326.32 |
| 2015-07-16 12:00 | 2.65 | 21.2 | 336.5 |
| 2015-07-16 13:00 | 3.54 | 21.49 | 313.15 |
| 2015-07-16 14:00 | 2.47 | 21.6 | 292.06 |
| 2015-07-16 15:00 | 33.46 | 21.75 | 325.48 |
| 2015-07-16 16:00 | 41.75 | 21.7 | 281.25 |
| 2015-07-16 17:00 | 25.77 | 21.53 | 269.98 |
| 2015-07-16 18:00 | 13.18 | 21.62 | 287.36 |
| 2015-07-16 19:00 | 16.28 | 21.42 | 314.25 |
| 2015-07-16 20:00 | 2.34 | 20.93 | 268.62 |
| 2015-07-16 21:00 | 6.26 | 20.67 | 251.91 |
| 2015-07-16 22:00 | 3.28 | 20.5 | 301.22 |
| 2015-07-16 23:00 | 14.19 | 20.79 | 284.15 |
| 2015-07-16 24:00 | 1.81 | 20.6 | 303.17 |
| 平均 | 12.15 | 20.66 | 294.09 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |