山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 7月 19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月18日 | 总排口 | 手工 | COD | 40 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-18 01:00 | 2.67 | 20.76 | 289.6 |
| 2015-07-18 02:00 | 45.24 | 20.25 | 305.82 |
| 2015-07-18 03:00 | 85.84 | 20.14 | 275.48 |
| 2015-07-18 04:00 | 81 | 20.68 | 276.07 |
| 2015-07-18 05:00 | 68.89 | 21.16 | 250.82 |
| 2015-07-18 06:00 | 80.15 | 20.47 | 271.56 |
| 2015-07-18 07:00 | 48.8 | 20.55 | 246.67 |
| 2015-07-18 08:00 | 7.55 | 20.2 | 242.43 |
| 2015-07-18 09:00 | 2.81 | 20.59 | 283.69 |
| 2015-07-18 10:00 | 23.29 | 21.48 | 315.06 |
| 2015-07-18 11:00 | 34.59 | 22.05 | 313.28 |
| 2015-07-18 12:00 | 6.55 | 22.53 | 292.84 |
| 2015-07-18 13:00 | 2.56 | 22.09 | 302.06 |
| 2015-07-18 14:00 | 20.44 | 21.97 | 324.73 |
| 2015-07-18 15:00 | 102.94 | 22.21 | 325.9 |
| 2015-07-18 16:00 | 107.06 | 22.67 | 291.67 |
| 2015-07-18 17:00 | 76.91 | 22.17 | 274.46 |
| 2015-07-18 18:00 | 47.17 | 21.92 | 294.48 |
| 2015-07-18 19:00 | 97.55 | 21.61 | 315.23 |
| 2015-07-18 20:00 | 102.25 | 21.63 | 282.01 |
| 2015-07-18 21:00 | 96.32 | 21.18 | 275.34 |
| 2015-07-18 22:00 | 85.81 | 20.9 | 255.55 |
| 2015-07-18 23:00 | 58.42 | 20.88 | 242.5 |
| 2015-07-18 24:00 | 3.65 | 20.78 | 218.84 |
| 平均 | 53.69 | 21.29 | 281.92 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |