山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

- 公布日期：  2015年 7月 24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月23日 | 总排口 | 手工 | COD | 35 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.94 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-07-23 01:00 | 78.28 | 20.35 | 211.96 |
| 2015-07-23 02:00 | 53.52 | 20.32 | 225.98 |
| 2015-07-23 03:00 | 26.21 | 20.66 | 227.72 |
| 2015-07-23 04:00 | 44.75 | 20.26 | 209.84 |
| 2015-07-23 05:00 | 30.18 | 19.75 | 221.77 |
| 2015-07-23 06:00 | 93.74 | 20.38 | 218.51 |
| 2015-07-23 07:00 | 97.76 | 20.18 | 221.52 |
| 2015-07-23 08:00 | 85.47 | 20.35 | 196.18 |
| 2015-07-23 09:00 | 30.65 | 20.79 | 226.68 |
| 2015-07-23 10:00 | 4.8 | 21.83 | 263.58 |
| 2015-07-23 11:00 | 8.736 | 21.82 | 269.47 |
| 2015-07-23 12:00 | 79.52 | 22.43 | 255.36 |
| 2015-07-23 13:00 | 96.38 | 22.02 | 263.35 |
| 2015-07-23 14:00 | 106.71 | 22.33 | 256.7 |
| 2015-07-23 15:00 | 132.9 | 22.27 | 248.84 |
| 2015-07-23 16:00 | 114.34 | 22.1 | 240.85 |
| 2015-07-23 17:00 | 134.51 | 21.63 | 233.14 |
| 2015-07-23 18:00 | 145.28 | 22.04 | 258.02 |
| 2015-07-23 19:00 | 133.7 | 22.56 | 275.65 |
| 2015-07-23 20:00 | 128.57 | 22.34 | 295.38 |
| 2015-07-23 21:00 | 97.32 | 21.08 | 283.52 |
| 2015-07-23 22:00 | 97.83 | 21.09 | 275.04 |
| 2015-07-23 23:00 | 102.76 | 21.32 | 248.5 |
| 2015-07-23 24:00 | 84.7 | 21.93 | 264.49 |
| 平均 | 83.69 | 21.33 | 245.50 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |