山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

- 公布日期：  2015年 7月 29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 7月28日 | 总排口 | 手工 | COD | 27 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.7 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-28 1:00 | 3.95 | 21.58 | 246.48 |
| 2015-7-28 2:00 | 20.63 | 21.14 | 327.92 |
| 2015-7-28 3:00 | 84.12 | 21.21 | 190.87 |
| 2015-7-28 4:00 | 76.41 | 21.47 | 173.28 |
| 2015-7-28 5:00 | 19.71 | 20.83 | 232.72 |
| 2015-7-28 6:00 | 8.6 | 21.27 | 225.82 |
| 2015-7-28 7:00 | 24.54 | 21.01 | 235.67 |
| 2015-7-28 8:00 | 2.86 | 21.72 | 230.95 |
| 2015-7-28 9:00 | 34.53 | 22.03 | 253.23 |
| 2015-7-28 10:00 | 2.55 | 23.41 | 319.58 |
| 2015-7-28 11:00 | 109.46 | 23.9 | 274.69 |
| 2015-7-28 12:00 | 96.07 | 23.93 | 259.32 |
| 2015-7-28 13:00 | 79.47 | 23.8 | 325.77 |
| 2015-7-28 14:00 | 138.7 | 23.56 | 427.1 |
| 2015-7-28 15:00 | 92.95 | 23.76 | 290.12 |
| 2015-7-28 16:00 | 7.16 | 24.08 | 186.86 |
| 2015-7-28 17:00 | 43.9 | 23.26 | 215.03 |
| 2015-7-28 18:00 | 1.33 | 23.21 | 171.84 |
| 2015-7-28 19:00 | 19.48 | 22.87 | 175.74 |
| 2015-7-28 20:00 | 2.78 | 22.23 | 196.97 |
| 2015-7-28 21:00 | 73.75 | 21.4 | 198.17 |
| 2015-7-28 22:00 | 110.3 | 21.86 | 252.31 |
| 2015-7-28 23:00 | 42.15 | 21.83 | 218.34 |
| 2015-7-28 24:00 | 2.11 | 21.68 | 223.46 |
| 平均 | 45.72 | 22.37 | 243.84 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |